ОБОСНОВКА

за съдържанието на информацията,

попълнена в справките от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД по утвърдени от КЕВР образци, необходима за образуване на цените на топлинната енергия

СПРАВКА № 1

разходите за производство и пренос нa
топлинна енергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Прогнозата на разходите за производство и пренос на топлоенергия за 2015 г. е разработена на база отчетни данни за 2014 г. Прогнозните разходи за 2015 г. са разделени на “Условно – постоянни разходи” и “Променливи разходи”, съгласно Указания при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” приети с решение по т. 2 от протокол № 30/24.02.2014 на КЕВР.

Разходите за производство на топлинна енергия съставляват около 5 % от общите разходи за производство и пренос на топлоенергия. Те са разчетени съгласно Методиката за определяне на цената на топлоенергията, произведена в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД № ДОД.ФД.МТ.271/03.

Разходите за пренос по същество представляват разходите на цех Топлоснабдяване за едногодишен регулаторен период с начало 01.07.2015 г. Прогнозата е на стойност 2 869 хил.лв. като е запазено равнището на разходите от 2014 г. с изключение на: разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за персонала, които са увеличени с процента на инфлация - 2.6%. Очаква се през новия регулаторен период разходите за ремонт свързани с поддръжката и експлоатацията на топлопреносната мрежа и абонатните станции да се увеличат с 44 хил.лв. спрямо отчетените през 2014 г.

Съгласно изискванията на Закона за Счетоводството, Международни стандарти за финансово отчитане, Единната система за счетоводно отчитане на КЕВР и Счетоводната политика на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в отделна сметка 611/2 се отнасят преките и разпределените разходи на цех Топлоснабдяване, чиято основна дейност е топлоснабдяване на стопански и битови потребители в гр. Козлодуй.

Преките разходи са за материали, външни услуги, амортизации, заплати, осигуровки и други разходи. За целите на ценообразуването, тези разходи са намалени с 216 хил. лв. съгласно горецитираните указания, като корекции са нанесени в следните позиции:

- Разходи за заплати и възнаграждения са намалени съгласно т. 23 от Указанията, с 199 хил.лв. както следва.:

- Разходи по член чл.204 от ЗКПО         – 130 хил.лв.

- Разходи по чл.216 ЗКПО                       – 13 хил.лв.

- Отпуски от минали години	             – 39 хил.лв.

- Неизползвани отпуски		             – 17 хил.лв.

- Приходи от присъединяване, услуги и топлоносител

На основание т. 23 от Указанията, от разходите за пренос на топлинна енергия са приспаднати приходите от услуги по присъединяване на абонати към мрежата и др. услуги на стойност 17 хил.лв.

Разпределени разходи В отчетените за 2014 г. разходи за пренос на топлоенергия са разпределени разходи на обща стойност 955 хил.лв. както следва:

- Социалните разходи в натура, на стойност 4 681 хил.лв. са разпределени по звена на база списъчен състав, зает в основните производствени и административни звена. За 2014 г., персоналът зает в отоплителна централа е 63 души и коефициента на разпределение е 0.0265 (разчетен на база численост на персонала -2 373 бр.). Разпределените социални разходи за ОЦ са на стойност 675 хил.лв. Същите са отнесени в следните статии:

- материали                       – 11 хил.лв.

- външни услуги                - 19 хил.лв.

- амортизации                    - 27 хил.лв.

- заплати                             -581 хил.лв.

- социално осигуряване     - 44 хил.лв.

-други  разходи                  -  (7) хил.лв.

- В перо “Други разходи” освен преките разходи се отнасят още разпределени разходи на общопроизводствени звена, разпределени чрез коефициенти, отчитащи относителния дял на съответния критерий (численост на персонала, балансова стойност на дълготрайните активи). За 2014 г. разчетите са следните:

Общо производствените разходи се разпределят на база на коефициент, формиран от балансовата стойност на активите на обектите (ТС), спрямо стойността на всички активи за всички обекти. Коефициентите се определят на шестмесечие и за 2014 г. са:

- от януари до юни – обща балансова стойност на активите на обектите е 1 206 647 хил.лв. на ОЦ – 4 965 хил.лв. и. Общо производствените разходи през разглеждания период са на стойност – 32 421 хил.лв. и коефициент на разпределение 0.0041. Общо производствените разходи, отнесени в разходите на ТС са на стойност 130 хил.лв.

- от юли до декември – обща балансова стойност на активите на обектите е 1 149 270 хил.лв., на ТС – 4 869 хил.лв. и коефициент на разпределение 0.0042. Общо производствените разходи за периода са на стойност 35 530 хил.лв. Общо производствените разходи, отнесени в разходите на ТС са на стойност 149 хил. лв.

Административни разходи се разпределят между електроенергията и топлоенергията на база набрани разходи към общия обем на разходите за двете дейности- електропроизводство и производство и пренос на топлоенергията. За прогнозния регулаторен период стойностна на административните разходи е в размер на 221 хил.лв., и е равна на отчетените през 2014 г.

Разходите за производство и пренос за ценовия период 01.07.2015-30.06.2016 г. са на стойност 3 235 хил.лв.

Възвращаемостта на капитала е в размер на 42 хил.лв. изчислена съгласно т. 32.5 раздел II “Регулаторна база на активите”от Указанията и е разчетена в размер на 1/8 от отчетените за 2014 г. годишни оперативни разходи за дейността като не са включени разходи за амортизации.

Необходимите годишни приходи са на стойност 3 277 хил. лв.

СПРАВКА № 2

регулаторна база на активите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Регулаторната база на активите към 31.12.2014г. в размер на 5 770 хил.лв. е разчетена на база на стойността на активите към 31.12.2014 г. пряко свързани с дейността по лицензията на стойност 8 168 хил.лв. намалени с натрупаната амортизация за периода на използване на активите на стойност 2 729 хил.лв.

Съгласно т. 32.5 от Указанията оборотния капитал е разчетен в размер на 1/8 от прогнозните годишни оперативни разходи за дейността, като не са включени разходи за амортизации.

СПРАВКА № 3

Норма на възвръщаемост на капитала е 0.73% и е разчетена съгласно от Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” при норма на възвръщаемост на собствения капитал 0.5% и 1.93% - средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал, изчислена на база на начислените разходи за лихва върху усвоените средства по кредитите, в зависимост от финансовите условия на Кредитните споразумения.

СПРАВКА № 4

технико-икономически показатели в производството

на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

В справката “Технико-икономически показатели в производството” са обобщени основните натурални показатели при производството и реализацията на топлинна енергия.

През регулаторния период се очаква произведената топлинна енергия от бойлерните установки на блоковете да е размер на 173 887 МWh, като 40 % от нея (69 283 МWh) е предназначена за собствени технологични нужди, включително и за обезпечаване на мерки за безопасност на оборудването (мерки против замръзване в есенно-зимния период).

Съществено влияние върху прогнозните показатели оказват климатичните фактори.

СПРАВКА № 5

технико-икономически показатели в преноса

на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

В Справка 5 е представена информация за очакваната консумация на топлинна енергия по видове потребители и равнището им спрямо 2014 г.

Предвижда се нивото на потреблението в град Козлодуй да нарасне с около 1 500 MWh спрямо 2014 година, отчитайки по-благоприятните климатични условия в края на годината (отоплителният сезон 2014 -2015 г. започна с един месец по-късно в сравнение с предходни години). По същите причини се очаква завишение на консумацията при останалите групи потребители и съответно в общата реализация.

| Величина | Изм. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет | Прогноза |
| Потребление в гр. Козлодуй | MWh | 57 919 | 59 423 |
| Битови потребители | MWh | 43 892 | 44 278 |
| Стопански потребители | MWh | 8 938 | 9 404 |
| Собствени обекти на АЕЦ в града | MWh | 5 090 | 5 741 |
| Стопански потребители на площадката | MWh | 20 041 | 22 597 |
| Общо количество ТЕ за реализация | MWh | 77 960 | 82 019 |

Директор ИиФ:						Изпълнителен директор:

Богдан Димитров							Димитър Ангелов