**Справка 1**

**Инвестиционна програма за 2016 година**

1. Монтаж на нова багерна помпа - 20 000лв.
2. Монтаж на дренажна помпа в багерна станция – 2 000 лв.
3. Монтаж на нова питателна помпа - 25m3/h – 65 000 лв.
4. Монтаж на смивна помпа – 4 000 лв
5. Монатаж на климатици в стаи: началник ХВО, началник склад и ПТО – 2000 лв
6. Привеждане на ПГ-1 и ПГ – 3 съгласно нормите за емисии
7. Изграждане на противообледителна система по покривите на ТЕЦ – 45 000 лв
8. Подмяна варова дозираща система към реактор – утаител в химичен цех - 12000 лв
9. Инсталиране на стационарен прибор за непрекъснато измерване на разтворен кислород на питателна вода – 17000лв
10. Закупуване на аналитична везна за анализи на твърдо гориво – 2000лв.
11. Монтаж на автокантар на Iва пресипка във Въглеподавателен цех – 12000лв.
12. Направа на закрит склад за въглища в цех Въглеподавателен – 44000лв.
13. Изграждане на охранно осветление на северната ограда на ТЕЦ във Въглеподавателен цех, монтирано на ЖР стълбове – 5000лв.
14. Закупуване на нова ККУ /кондензаторна батерия/ - 6000лв.
15. Изграждане на ново LED осветление по Котли №1 и №3 – 10000лв.
16. Изграждане на ново LED осветление по ЖП линиите – 10000лв.
17. Закупуване на кабелотърсач – 15000лв.
18. Подмяна на осветлението в турбинна зала с ново LED – 4800лв
19. Закупуване и монтаж на LED осветление по галериите във Въглеподавателен цех – 12000лв.
20. Закупуване на хидравлична транспалетна количка за транспорт на тежки товари - 500лв.
21. Закупуване на нов челен товарач – 300000лв.
22. Изработване на проект за релейни защити, подмяна и настройка на релейни защити на изводи и въводи, 20кВ, 6,3кВ, 0,4кВ. Въвеждане на SKADA система за регистриране на нарушенията в електрозахранването и действието на релейните защити – 100000лв.
23. Подмяна на обшивката на сепарационни шахти 3А и 3Б – 20 000лв.
24. Ремонтни дейности по грайферен кран и ремонт на грайферната кофа – 15000лв.

**Общо инвестиции: 723 300лв.**

Изп.Директор ТЕЦ: \_\_\_\_\_\_\_\_

(инж. А. Ботов)