**Справка 5**

**Изпълнение на ремонтна програма за 2015 г.**

1. ПГ №1 – текущ ремонт

* Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 12 хил. лв.
* Ревизия въздухоподгревател I степен – 2 хил. лв.
* Подмяна предпазни клапани – 2 хил. лв.
* Ревизия на шахтови мелници 1А и 1Б – 1 хил. лв.
* Ревизия на арматура на ПГ-1 – 2хил. лв.
* Профилактика на Димен вентилатор - №1 – 1хил.лв.

1. ПГ №3

* Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 12 хил. лв.
* Възстановяване ремонт и зидария под барабана – 4 хил. лв.
* Ревизия на шахтови мелници 3А и 3Б подмяна брони – 2 хил. лв.
* Ремонт на димохода от ПГ-3 към електрофилтър – 5хил. лв.
* Монтаж на постоянна продувка – 8хил. лв.
* Провеждане на изпитания на котли №1 и №3 – 20хил. лв.
* Ремонт на вентилатор за третичен въздух – 1хил. лв.

1. Турбинен цех

* Подмяна на воден колектор в турбинен участък – 18 хил. лв.
* Ремонт на ел. двигател на питателна помпа №4 – 4хил. лв.
* Ремонт кондензна помпа - 1 хил.лв.

1. Електроцех

* ремонтни дейности по възстановяване на главната ел. схема и подмяна на прекъсвачи ГРУ6,3kV – 7хил. лв.
* Интергация на система SCADA за енергиен мониторинг – 9хил. лв.
* Ремонтни дейности по кондензаторната батерия – 3хил. лв.
* Профилактика на ел. задвиждането на транспортни ленти – 2хил. лв.

1. Химичен цех

* Ремонт на 4-ти механичен филтър – 1 хил. лв.
* Ревизия и ремонт на варови помпи и помпи за декарбонизирана вода – 3 хил. лв.
* Ремонт на кондензна помпа №2 – 1хил. лв.
* Ремонт шахтова помпа – 1хил. лв.
* Ремонт на въздухоотделител на реактор уталител – 6хил. лв.
* Ремонт компресор - 1хил. лв.
* Ревизия на арматура – 1хил. лв.
* Ремонт арматура катионитов филтър – 2хил. лв.

1. Ремонт на електрофилтър – 30 хил.лв.
2. Въглеподавателен цех

* Профилактика и ремонт грайферен кран – 3 хил. лв.
* Ремонт на булдозер Б10М – 4хил. лв.
* Ревизия и ремонт на транспортни ленти – 12 хил. лв.
* Ремонт и укрепване фундамент на 3-та транспортна лента – 5 хил. лв.
* Основен ремонт на двигател на Мерцедес – 5хил. лв.
* Подмяна на питател за сурово гориво 2А – 8хил. лв.
* Ремонт фадрома Л34 – 9 хил. лв.
* Настройка на лентова везна – 1 хил. лв.

1. Ремонт на канцеларии „Личен състав“ и „Счетоводство“ в ТЕЦ – 5 хил. лв.
2. Ремонт на климатични инсталации – 2хил.лв.
3. Други – 13хил. лв.

ОБЩО – **229 хил. лв.**

Изп. директор …………….

(Анатоли Ботов)