**Справка 4**

**Ремонтна програма за 2016г.**

**ПГ-1**

1. Ремонт на зид на под колектор на паросборна камера - 12 000лв.

2. Ремонт на стените на конвективна шахта, направа на замазка – 2500лв.

3. Брониране на мелници – 2000 лв.

**ПГ-3**

4. Възстановяване на зидария на паропрегревател 2 ра степен от ляво – 7 000 лв.

5. Подмяна на участък вторичен въздух, горен и долен пояс, ляво и дясно 15 000 лв.

6. Възстановяване на изолация по въздуховоди - 2 000 лв.

7. Брониране на мелници – 2000 лв.

8. Подмяна горелки ЗА и ЗБ – 60 хил.лв.

9. Ремонт кондензатор – 5 хил.лв.

**Котелен участък**

10. Обследване ресурса на метала на износени елементи на ПГ 1 и ПГ 3 – 20 000 лв.

11.Направа на аспирация в технологична зала – 2 000лв.

12.Покриване на канал към ПГ-3 и навън към БС – 3 000лв.

13.Полагане на бетон около ПГ-3 , кота 0 – 12 000лв.

14.Профилактика на електрофилтър – 2000лв.

**Турбинен участък**

15.Подмяна на тръбен участък от деаератори към смукателна страна на питателни помпи – 8 000 лв.

16.Ремонт на деаератор №1 – 6000лв.

17.Ремонт на зала за управление на ТГ-1 – 7 500 лв.

18.Ремонт на питателна помпа №5 – 3 000 лв.

19.Ремонт на питателна помпа №3 – 14000лв.

20. Ремонт на питателна помпа №4 – 10000лв.

21.Ремонт сепаратор – 10000лв.

22.Закупуване на арматура топлосилов цех - 10000лв.

**Общо: 215 000лв.**

**ХВО цех**

23.Ремонт на стълбище-подмазване – 1000лв.

24.Ремонт на покрив на лаборатория кондензно стопанство – 3000 лв.

25.Измазване на лаборатория кондензно стопанство – 1000 лв.

26.Направа и монтиране на скари над каналите за отвеждане на дренажни и промивни води във филтърно отделение – 2000 лв.

27.Подмяна на дограма в лаборатория за анализ на води в ХВО цех – 2000лв.

28.Смяна на тръбен участък от железобетонни резервоари до смукателна страна на помпи декарбонизирана вода - 4 000лв.

29.Закупуване на арматура ХВО цех – 10000 лв.

**Общо: 23000лв.**

**Въглеподаване**

32.Монтаж на транспортна лента №2Б и профилактика на шасито – 5000лв.

1. Ремонт на фадрома Л34 Ф16 Ф18 – 15000лв.

34.Монтиране на стоманено въже за авариен стоп на всички въглеподавателни транспортни ленти – 5000лв.

**Общо: 25000лв.**

**Електроцех**

36.Подмяна на заземителите които не са в норми – 1000лв.

37. Възстановяване на мълниезащитната инсталация на корпус ТЕЦ, Химичен цех и Въглеподавателен цех – 5000лв.

38.Ремонт на второ захранване на таблото в кондензно стопанство – 1000лв.

39.Ремонт на табло във Въглеподавателен цех – 1000лв.

40.Профилактика на Ел. филтъра -2000лв.

41.Закупуване и монтиране разходомер на кондензата в Кондензно стопанство – 7000лв.

42.Профилактика на шини 20 kV – 500лв.

43.Профилактика шини 6.3 kV, ГРУ първа и втора секции – 500лв.

44.Профилактика шини 6.3 kV, РУСН първа и втора секции – 500лв.

45.Профилактика ШНР, ЛНР и лостови механизми – 500лв.

46.Профилактика на т-ри СН №1,2,3,4,6 – 2000лв.

47.Измерване на температура на деаератор и визуализация на SKADA – 5 000 лв.

48. Монтаж на разходомер за кондензат на „Завод за спирт” – 7000лв.

49. Монтаж на катодни отводители в РУСН I и II секция – 5000лв.

**Общо: 38000лв.**

**Общо ремонтни разходи: 299 000лв.**

Изп.Директор ТЕЦ: \_\_\_\_\_\_\_\_

(инж. А. Ботов)