ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическа и топлинна енергия 1,85 МВТ за периодичен ценови  регулаторен преглед.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на ДКЕВР Е-14-05 / 11.03.2015 год

Предствени са справки № 2,3 и 4 по образец на ДКЕВР.

Представена е отчетна информация за 2014 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2014 г.- 30.06.2015 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до№ 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2014 год , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2014 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с намерение за рекултивция, през летните месеци, но поради срив на пазара на краставиците, поради ембаргото за Русия, реализацията на продукцията стана много трудна и собственика взе решение да не рекултифира оранжерийните площи. В резултат оранжерията , през м. Октомври, Ноември и Декември беше празна и не се отопляваше, поради което когенератора не работи също.

През 2014 год. оранжерията започна работа с януарско засаждане и когенераторът е работил- 3800 часа, като е произведена 7150 МВТЧ електрическа енергия и е опусната 7321 МВТЧ топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

Така при януарско разсаждане и рекултивация през летните месеци и производство до края на годината, така се очаква когенератора презследващия експлоатационен период да изработи около 5000 часа и да произведе:

- Електрическа енергия бруто....................................................9200 мвтч

- Електроенергия за собствени нужди.........................................550 мвтч

- Електроенергия за продан...................................................... 8650  мвтч

- Топлинна енергия  за консумация в оранжерията..........       9500  мвтч...

- ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА  ПРОГРАМА ЗА 2014 год.и 2015 год.

През  2014 год . бе извършен среден ремонт на когенерационния агрегат, който се полага след като агрегата изработи 30000 часа.

Ремонта е свързан със сериозен разход на инвестиции, които увеличават дългатрайните материални активи на когенерационната инсталация.

През 2015 год ще извършим текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация.

- РАЗХОДИ

Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия на ЧЕС сме представили в Приложение № 4 , по образец на ДКЕВР.Топлинната енергия изцяло се консумира от оранжерииния ни  комплекс в с.  Трудовец.

размерът на ДМА на когенверационната инсталация съответствува на инветарната книга на фирмата към 31.12.2014 год. начислените амортизационни отчисления са за 15 годишен икономически живот на обекта.

Всички  разходи за когенерационната инсталация са на обичайното ниско  ниво.

Условно постоянните разходи имат обичайното ниско ниво от около 47 лв/МВТЧел  за нашата когенерационна инсталация.Смятаме, че това е най-ниския рязход от всички действуваащи в страната когенерационни инсталации с газобутални двигатели.

Променливите разходи, от които над 98 % покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и също са силно ограничени.

Управител:

/ Румяна Величкова /