ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическа и топлинна енергия 1,85 МВТ за периодичен ценови  регулаторен преглед.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на ДКЕВР Е-14-05 / 11.03.2015 год

Предствени са справки № 2,3 и 4 по образец на ДКЕВР.

Представена е отчетна информация за 2015 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2015 г.- 30.06.2016 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до№ 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2015 год , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2015 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с намерение за рекултивация, през летните месеци..

През 2015 год. оранжерията започна работа с януарско засаждане и когенераторът е работил- 4285 часа, като е произведена 7928 МВТЧ електрическа енергия и е опусната 7397 МВТЧ топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

Така при януарско разсаждане и рекултивация през летните месеци и производство до края на годината, така се очаква когенератора презследващия експлоатационен период да изработи около 4500 часа и да произведе:

- Електрическа енергия бруто....................................................8150 мвтч

- Електроенергия за собствени нужди.........................................500 мвтч

- Електроенергия за продан...................................................... 7650  мвтч

- Топлинна енергия  за консумация в оранжерията..........       8385  мвтч...

- ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА  ПРОГРАМА ЗА 2014 год.и 2015 год.

През  2014 год . бе извършен среден ремонт на когенерационния агрегат, който се полага след като агрегата изработи 30000 часа.

Ремонта е свързан със сериозен разход на инвестиции, които увеличават дългатрайните материални активи на когенерационната инсталация.

През 2015 год  извършихме текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация.

През 2016 год ще извършим текущ ремонт и поддържане на когенерационната инсталация, която се предвижда на всеки 2000 часа на оградата.

- РАЗХОДИ

Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия на ЧЕС сме представили в Приложение № 4 , по образец на ДКЕВР.Топлинната енергия изцяло се консумира от оранжерииния ни  комплекс в с.  Трудовец.

размерът на ДМА на когенверационната инсталация съответствува на инветарната книга на фирмата към 31.12.2015 год. начислените амортизационни отчисления са за 15 годишен икономически живот на обекта.

Всички  разходи за когенерационната инсталация са на обичайното ниско  ниво.

Условно постоянните разходи имат обичайното ниско ниво за нашата когенерационна инсталация

Променливите разходи, от повечето от които покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и също са силно ограничени.

Управител:

/ Румяна Величкова /