“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” - ЕАД

Изпълнение на инвестиционна програма на “Топлофикация – Плевен “- ЕАД

За периода 01.07.2014г. -  30.06.2015г.

УТВЪРДИЛ:

/ Изп. Директор – Ив.Гетов/

| Наименование на проектите | Стойност /х. лв./ | Срок на откупу-ване /години/ | Вид на финан-сиране | прогнозно изпълнение 31.03-30.06.2015г. | Очакван икономически ефект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отражение върху натуралните показатели | Ефект в натура /т.усл. гориво Мвтч, т.вода и др./ | Ефект в х.лв. |
| ТОПЛОИЗТОЧНИК |  |  |  |  |  |  |  |
| Подмяна на един брой питателна помпа 60ata-100t/h |  |  | Собствени средства | 60 | Нормативен акт |  |  |
| Реконструкция горивни уредби на ПГ №2 и ПГ №3 |  |  | Собствени средства | 500 | Нормативен акт |  |  |
| Реконструкция на ЛМПСтанция – честотно регулиране |  |  | Собствени средства | 35 | Нормативен акт |  |  |
| # ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и рехабилитация на топлофикационни отклонения | 576 | 14 | Собствени средства | 57 |  | 103.7 т.у.г. | 41.1 |
| абонатни станции |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция терминали и софтуер за отчет топломери в АС | 4 |  | Собствени средства | 10 | Нормативен акт |  |  |
| Реконструкция на АС | 49 | 4 | Собствени средства | 12 |  | 34.6 т.у.г. | 12.25 |
| Доставка топломери, вихрови разходомери и водомери | 8 |  | Собствени средства | 7 | Нормативен акт |  |  |
| Всичко | 637 |  |  | 681 |  |  |  |
| Общо | 1318 |  |  |  |  |  |  |

Съставил:

Зам.Изп. Директор ______________

/инж.Й.Василев/