## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | ПРОГНОЗА 7, 2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 19075.6666 | 2217.9808 | 21293.6474 | 17455.3258 | 2475.82 | 19931.1458
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 960.4336 | 384.9808 | 1345.4144 | 1241.94 | 497.82 | 1739.76
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 18115.233 | 1833 | 19948.233 | 16213.3858 | 1978 | 18191.3858
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 3545 | 1656 | 5201 | 4359 | 1841 | 6200
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 2326 | 1108 | 3434 | 2894 | 1280 | 4174
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 1219 | 548 | 1767 | 1465 | 561 | 2026
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 735 |  | 735 | 981 |  | 981
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 357 | 548 | 905 | 357 | 561 | 918
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | 138 |  |  | 138
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 127 |  | 127 | 127 |  | 127
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 304 | 90 | 394 | 804 | 120 | 924
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 254 |  | 254 | 604 |  | 604
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 0 | 90 | 90 | 0 | 120 | 120
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 50 |  | 50 | 200 |  | 200
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 681 | 164 | 845 | 681 | 164 | 845
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 209 | 35 | 244 | 209 | 35 | 244
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 116 | 17 | 133 | 116 | 17 | 133
4.2. | социални разходи | хил. лв | 93 | 18 | 111 | 93 | 18 | 111
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 1132 | 819 | 1951 | 1200 | 961 | 2161
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 7 | 16 | 23 | 7 | 16 | 23
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 57 | 18 | 75 | 57 | 18 | 75
5.5. | Застраховки | хил. лв | 41 | 39 | 80 | 41 | 39 | 80
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 22 | 13 | 35 | 22 | 13 | 35
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 51 | 53 | 104 | 51 | 53 | 104
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4
5.10. | Наеми | хил. лв | 146 | 46 | 192 | 146 | 46 | 192
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 6: 0; 6: 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 172 | 124 | 296 | 172 | 124 | 296
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 6: 0; 6: 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 18 | 13 | 31 | 18 | 13 | 31
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 6: 0; 6: 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 40 | 36 | 76 | 40 | 36 | 76
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 26 | 80 | 106 | 26 | 80 | 106
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 6: 0; 6: 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 6: 0; 6: 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 80 | 80 |  | 80 | 80
5.24. | Консултански услуги по управление | хил. лв | 326 | 126 | 452 | 326 | 126 | 452
5.25. | Разходи за обучение |  | 30 | 23 | 53 | 30 | 23 | 53
5.26. | Отписани вземания |  | 142 | 18 | 160 | 210 | 160 | 370
5.27. | Такси за дялово разпределение на ТЕ |  |  | 88 | 88 |  | 88 | 88
5.28. | Други разходи |  | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30
5.29. | bar: 2 to 4; 2 to 4
5.30. | bar: 2 to 4; 2 to 4
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв | 6: 0; 6: 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв | 6: 0; 6: 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв | 6: 0; 6: 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 14570.233 | 177 | 14747.233 | 11854.3858 | 137 | 11991.3858
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 13975.88 | 96 | 14071.88 | 11299.362 | 96 | 11395.362
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 11743.564 |  | 11743.564 | 9458.383 |  | 9458.383
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 11743.564 |  | 11743.564 | 9458.383 |  | 9458.383
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 1627.316 |  | 1627.316 | 1235.979 |  | 1235.979
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 1627.316 |  | 1627.316 | 1235.979 |  | 1235.979
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 100 | 11 | 111 | 100 | 11 | 111
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 402 | 80 | 482 | 402 | 80 | 482
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 103 | 5 | 108 | 103 | 5 | 108
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 128 | 81 | 209 | 168 | 41 | 209
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 254.9828 |  | 254.9828 | 244.7235 |  | 244.7235
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 195.7237 |  | 195.7237 | 191.9693 |  | 191.9693
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 59.2591 |  | 59.2591 | 52.7542 |  | 52.7542
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 2: 0; 2: 0; 6: 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 211.3703 |  | 211.3703 | 142.3003 |  | 142.3003
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  | 4: Изп. директор:
| / Елка Дръндарска / |  | 6: / Тодор Николов /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 36621 | 9599 |  | 36621 | 9599
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 36489 | 9531 |  | 36489 | 9531
| Земи | хил. лв | 6623 |  |  | 6623
| Сгради | хил. лв | 4189 | 472 |  | 4189 | 472
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 25267 | 8729 |  | 25267 | 8729
| Транспортни средства | хил. лв | 179 | 145 |  | 179 | 145
| Стопански инвентар | хил. лв | 223 | 181 |  | 223 | 181
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 8 | 4 |  | 8 | 4
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 132 | 68 |  | 132 | 68
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 320 |  |  | 320
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 2294 |  |  | 2294
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 28996 |  |  | 28996
71.39%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 24330 | 5630 |  | 12291 | 3969
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 24240 | 5591 |  | 12249 | 3940
| Земи | хил. лв | 6623 | 0
| Сгради | хил. лв | 3302 | 362 |  | 887 | 110
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 14153 | 5099 |  | 11114 | 3630
| Транспортни средства | хил. лв | 36 | 30 |  | 143 | 115
| Стопански инвентар | хил. лв | 122 | 98 |  | 101 | 83
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 4 | 2 |  | 4 | 2
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 90 | 39 |  | 42 | 29
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0 |  | 320
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 1999 |  |  | 295
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 20699 |  |  | 8297
88.63%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 21610 | 5045 |  | 2720 | 585
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 21520 | 5006 |  | 2720 | 585
| Земи | хил. лв | 6623 | 0
| Сгради | хил. лв | 1863 | 193 |  | 1439 | 169
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 12872 | 4683 |  | 1281 | 416
| Транспортни средства | хил. лв | 36 | 30
| Стопански инвентар | хил. лв | 122 | 98
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 4 | 2
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 90 | 39
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 1781 |  |  | 218
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 18346 |  |  | 2353
28.77%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 11007 |  | 11007 | 11007 |  | 11007
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 3807 |  | 3807 | 3807 |  | 3807
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1122 |  | 1122 | 1122 |  | 1122
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 8342 |  | 8342 | 8342 |  | 8342
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 13233 | 12249 | 25482 | 13233 | 12249 | 25482
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 70 | 42 | 112 | 70 | 42 | 112
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  | 320 | 320 |  | 320 | 320
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 1823 | 3969 | 5792 | 1823 | 3969 | 5792
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 877 | 295 | 1172 | 877 | 295 | 1172
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 12357 | 8297 | 20654 | 12357 | 8297 | 20654
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 20699 | 8297 | 28996 | 20699 | 8297 | 28996
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Елка Дръндарска / |  |  |  |  | / Тодор Николов /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | 2014 | 7.2015
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 12662 | 12662
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 46.11% | 46.11%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 8%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 14799 | 14799
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 22 | 22
| - кредити |  |  | хил. лв. | 14777 | 14777
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 53.89% | 53.89%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 4.81% | 3.53%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 4.64% | 6%
7.2015
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | 7.2015
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 14811 |  | 3.525% | 12 | 14799
4.1. | - за финансов лизинг | 34 |  | 5.75% | 12 | 22
0
0
| N-2021583/2013 г. | 34 | 5 г. | 5.75% | 12 | 22
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 14777 |  | 3.52% | 0 | 14777
| N-………/2010г. | 10000 | 8 г. | 4.38% |  | 10000
| N-………/2010г. | 4777 | 1 г. | 1.73% |  | 4777
0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Елка Дръндарска / |  |  |  | / Тодор Николов /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 81902 | 81894
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 81902 | 81894
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 1468 | 1500
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1468 | 1500
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 1.761% | 1.799%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 1.761% | 1.799%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 83370 | 83394
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 83370 | 83394
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 62623 | 63500
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 62623 | 63500
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 73655 | 66500
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 73655 | 66500
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 73655 | 66500
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 21864 | 20640
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 177962.791 | 168000
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 19131 | 18060
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 227440.9526 | 232025.1332
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 18.38% | 17.89%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 76.58% | 77.38%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 177.52 | 179.84
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 140.34 | 136.7
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 20747 | 19894
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 20747 | 19894
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 3029.7143 | 2697.1428
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 24660.465 | 21953.488
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 2651 | 2360
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 98765.1628 | 87923.7209
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 84.13% | 90.62%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 146.03 | 135.58
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 1290 | 1290
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 0
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 1290 | 1290
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 1.751% | 1.94%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 72365 | 65210
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 72365 | 65210
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 24893.7143 | 23337.1429
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 202623.2558 | 189953.4884
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 21782 | 20420
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8000 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 8900 | 8900
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 65.9889 | 56.2999
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 613.85 | 523.72
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 180.6845 | 183.3976
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 144.3002 | 138.933
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 326206.1154 | 319948.8541
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 40361 | 38214
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 22756 | 23152
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 17605 | 15062
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 17630 | 11869
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 0
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 11.9892 | 11.9892
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 0
37 | Призната мощност | М приз | MW | 38 | 38
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 38 | 38
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 0 | 0
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 11042.614 | 9823.915
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 387.069 | 500.52
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 10655.545 | 9323.395
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 2030.209 | 2668.133
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 8625.336 | 6655.262
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 152.6 | 150.65
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 98.08 | 93.19
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 8033.0526 | 7631.4108
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 573.3646 | 741.42
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7459.688 | 6889.9908
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1514.791 | 1690.867
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 5944.897 | 5199.1238
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 66 | 66
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 218.6 | 216.65
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 218.6 | 216.65
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 152.6 | 150.65
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 15818.989 | 14127.7465
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 3256.6776 | 3327.5793
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 39.76 | 40.63
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 39.7631 | 40.63
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
-0.0031026
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 43 | 43
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 6 | 6
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 49 | 49
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Елка Дръндарска / |  | / Тодор Николов /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 58055 | 59655
2 | потребители за битови нужди | MWh | 42962 | 43962
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 15093 | 15693
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 23847 | 22239
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 29.12% | 27.16%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 81902 | 81894
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 3256.6776 | 3327.3532
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2217.9808 | 2475.82
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 384.9808 | 497.82
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1833 | 1978
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1656 | 1841
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 177 | 137
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 948.2307 | 903.5706
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 39.7631 | 40.63
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 54.5381 | 56.6489
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 16.3333 | 15.1466
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 94.31 | 97.28
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 5475.1671 | 5803.2384
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 6 | 6
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 5474.6584 | 5803.3993
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 5475 | 5803
Гл. счетоводител:
| / Елка Дръндарска / |  | / Тодор Николов /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.61% | 49.61%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 76.58% | 77.38%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 35.19% | 37.8%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 41.39% | 39.58%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.68089 | 0.65516
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 121173.5393 | 110066.134
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.59802 | 0.57944
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 13075.2356 | 11959.36
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 11818.4787 | 11377.7829
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.47349 | 0.44813
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 251.16 | 251.16
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 70855 | 60000
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 3954.4648 | 3348.64
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 7996.1053 | 6196.7122
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 108.56 | 93.18
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 5374.7747 | 4497.6498
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 65.62 | 54.92 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 5374.7747 | 4497.6498
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Елка Дръндарска / |  |  | / Тодор Николов /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 1299.2901
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 9.6 | ДВГ-1: 2.4; ДВГ-2: 2.4; ДВГ-3: 2.4; ДВГ-4: 2.4
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 9.2 | ДВГ-1: 2.3; ДВГ-2: 2.3; ДВГ-3: 2.3; ДВГ-4: 2.3
1.3. | Електрическа ефективност | % | 40.5% | ДВГ-1: 40.5%; ДВГ-2: 40.5%; ДВГ-3: 40.5%; ДВГ-4: 40.5%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 42.5% | ДВГ-1: 42.5%; ДВГ-2: 42.5%; ДВГ-3: 42.5%; ДВГ-4: 42.5%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Елка Дръндарска / |  | ТГ-4: / Тодор Николов /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"ДАЛКИЯ - ВАРНА" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 34.9 | ВК-1: 19.9; ВК-2: 7.5; ВК-3: 7.5
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 89.28% | ВК-1: 91%; ВК-2: 87%; ВК-3: 87%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 1550; ВК-2: 700; ВК-3: 700
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 27650 | ВК-1: 20650; ВК-2: 3500; ВК-3: 3500
1.3. | Топлинна ефективност | % | 86.87% | ВК-1: 87%; ВК-2: 86.5%; ВК-3: 86.5%
|  |  |  | 13.3226 | 5 | 5
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 86.87% | ППК-2: 84.13%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Елка Дръндарска / |  | ППК-4: / Тодор Николов /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Далкия - Варна" ЕАД
7.2013 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 6000 | t (knm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гориво за ППК | 6000 | t (knm3) | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
1.0472
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 0
|  | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Е реализация | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
0
Гл. счетоводител:
|  | / Е. Дръндарска / |  | 2007-10-01: / Т. Николов /