

# “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВРАЦА”ЕАД

гр.Враца ул.”Максим Горки” №9 тел. 092 66 83 18 факс 092 66 83 18

Изп. директор 092 62 60 88 е – mail: toplo\_vr @ m-real.net

**Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса, съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение № 139/20.10.2005 г.**

Технологичните разходи при преноса на топлинна енергия обхващат технологичните разходи в абонатните станции, технологичните разходи от излъчване от тръбопроводите и от изтичане на топлоносител. Количеството на технологичните разходи при преноса на топлинна енергия представляват разлика между количествата топлинна енергия, отпусната от топлоизточника и продадената на абонатите на дружеството.

Технологичните разходи от изтичане на топлоносител се дължат основно на износените участъци от топлопреносната мрежа. В „Топлофикация - Враца” ЕАД се извършват своевременни ремонтни дейности за ограничаване на тези разходи.

Технологичните разходи от излъчване зависят от техническите характеристики на топлопреносната мрежа, като дължина, диаметър на топлопроводите, тип на изолацията и начин на полагане.

Влияние оказват и метеорологичните условия, в зависимост от които се определя продължителността на отоплителния сезон.

През 2017 г.технологичните разходи при преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода са 32,51% или 39 434 МВтч. В т.ч. за допълване са 4,03% ( 4896 МВтч) и са по-малки от нормативно определените в Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.

За ценови период от 01.07.2018г. до 30.06.2019г. технологичните разходи при преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода са в приблизително същия размер и граници, защото при изпълнение на предвидените в ремонтната програма мероприятия в пълен размер, ефектът им с натрупване ще се реализира в следващите години.

Инж. Радослав Михайлов

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР