6280									                	    тел.: 0418/ 6 21 28        гр. Гълъбово								               	   факс: 0418/ 6 25 28

обл. Ст. Загора

ОБОСНОВКА

От ЯНИЛИН ПАВЛОВ ПАВЛОВ

Изпълнителен директор на „Брикел”ЕАД гр.Гълъбово

Относно: Заявление  за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и/или на топлинна енергия на “Брикел” ЕАД за периода 01.07.2019-30.06.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Относно прогнозните ценообразуващи елементи за новия регулаторен период Ви представяме следните обяснения:

Определяне на базисна година.

Съгласно изискванията на глава І т.5 от Указанията за образуване на цените на  топлинната енергия и на електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвращаемост на капитала», за определяне на прогнозната информация е избрана за базисна година календарната 2018г.

Инсталирана електрическа мощост

В справка №7 (от Справки №1-9) е посочена инсталираната електрическа мощост 200 МW, съгласно Лицензия № Л-096-03/14.03.2001 год. за производство на електрическа и топлинна енергия.

Производствена програма (отчет и прогноза):

През новия регулаторен период дружеството предвижда подобряване на техническото състояние на съоръженията и увеличение на производствената програма за удовлетворяване на нуждите на своите контрагенти.

Производство на топлинна енергия

Отпусната от съоръженията топлинна енергия през прогнозния период е с 6% повече от отчетената и е в размер на 1 716 622 МВтч.

Топлинна енергия с гореща вода:

- Предвижда се броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода да се запази на нивото на отчетния период.

- Технологичните разходи при преноса с гореща вода, общо за отчетния период, възлизат на 4 352 МВтч или  25,14%.

Основните фактори, пряко влияещи на производството на топлинна енергия с гореща вода са с действие в противоположни посоки: по-високите денградуси, ръст на клиентите, и намалената специфична консумация на топлинна енергия за отопление.

Производство на електрическа енергия.

Цялото количество прогнозна електрическа енергия за новия ценови период 01.07.2019 г. — 30.06.2020 г. е изчислена съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия издадена от Министерство на икономиката и енергетиката, и чл. 162а и чл. 162б  от ЗЕ, като разчетите са направени за комбинирана електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство ВЕКП, при ΔF>=10%.

Производството на електрическа енергия през отчетния период възлиза на 577621 МВтч, а за периода 2018-2019 се планира да бъдат произведени 620450 МВтч.

Продадена електрическа енергия.

В производствената програма на Брикел ЕАД в електропроизводствената част, през 2018 година е отчетено нетно производство на електрическа енергия 393 254MWh. За периода 2019-2020г.  планираното количество електрическа енергия за реализиране  при условията на чл.100 ал.6 от ЗЕ  е в размер на 430 000 Мвтч.

Към момента между „Брикел” ЕАД и „Гранд енерджи дистрибюшън” ЕООД е  действащо рамково споразумение за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Също така между „Брикел” ЕАД и фонд „Сигурност на електроенергийната система” е подписан договор за компенсиране с премии с производител по чл. 162а от ЗЕ №ВЕКП 2/27.06.2018г.

Електрическа енергия за собствено потребление:

Прогнозните годишни количества електрическа енергия за собствено потребление на "Брикел" ЕАД през новия ценови период 01.07.2019г.—30.06.2020 г., са планирани на база отчетните данни през базовата 2018г. Необходимото количество електрическа енергия за собствено потребление е добавено към предвиденото количество електрическа енергия за реализиране  при условията на чл.100 ал.6 от ЗЕ.

Електрическа енергия за собствени нужди:

През новия ценови период е планирано  запазване на процентното отношение на ел.енергия за собствени нужди на ТЕЦ от 27,15%, спрямо отчетените през базовата 2018година. Разпределянето на тези количества между електрическата и топлинната енергия е извършено в съответствие с работния режим на съоръженията съгласно глава трета, раздел І т.5 от Указанията за образуване на цените на  топлинната енергия и на електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвръщаемост на капитала».

Ремонтна програма (отчет и прогноза):

Ремонтната програма на Дружеството бе частично отложена  и удължена във времето, поради намалено производство и недостига на средства поради увеличените разходи на дружеството. Следствие на аварийност са увеличени разходите за балансиране, а поради увеличение на цените на парниковите газове и разходите за закупуване на емисии.

Поради изложените причини, от одобрените  3 461 х.лв за ремонти през периода 2018-2019г., общата стойност на отчетените разходи през 2018 г.   възлиза на  1246 хил. лв.

Поради невъзможността за осигуряване на средства за големи основни ремонти на съоръженията, бяха отложени за 2019 г.основните ремонти на Турбогенератор №2 и Парогенератор №2.

През ценови период 07.2019-06.2020г. са предвидени общо разходи за  ремонт в дружеството  в размер на 3046 х.лв. Те са изчислени на база изготвената и одобрена ремонтна програма на дружеството. Взети са под внимание дългия срок на експлоатация на съоръженията, липсата на средства за реализиране на програмата в пълен размер през предишните регулаторни периоди и сформираните ремонтни звена в дружеството.

Поименния списък на обектите, както и сроковете за тяхното изпълнение се намират в приложената ремонтна програма за  периода  07.2019-06.2020г.

Стойността на ремонтните дейности е определена съгласно предварителни типови обеми по Основните и Средни ремонти. Текущите и аварийните ремонти се калкулират на база Утвърдени вътрешни трудови норми по отделните  съоръжения  и договорените часови ставки за труда.

Разходите са предвидени за обезпечаване на техническото обслужване и плановите ремонти, извършвани от „Брикел” ЕАД за поддържане в изправно и работоспособно състояние на сградите и съоръженията на дружеството. Това са разходите, направени за възстановяване или поддържане на първоначално установеното ниво на ефективност (капацитет и производителност) на активите на Дружеството и които не променят неговото първоначално функционално предназначение. Разходите за текущ ремонт не се вземат предвид при определяне на амортизационната сума и норма, нямат характер на подобрение, модернизация или реконструкция на ДМА и респективно не са ремонтни разходи с инвестиционен характер. Разходите са извършени с цел обслужване и ремонт на съоръженията. Основната им цел е спазване на задълженията на дружеството за поддръжка на енергийните съоръжения, гарантиране на безаварийност и номинални производствени показатели. Важна задача на Дружеството, от която зависи нормалната и безаварийна работа на основните съоръжения и прилежащите им възли и детайли е своевременното извършване на необходимите ремонтно-възстановителни и рехабилитационни дейности и свързаните с тях ремонти дейности.

Изложените обстоятелства изключват инвестиционния характер на съдържащите се в приложените документи разходи.

Инвестиционна програма

В дружеството е в ход инвестиционна програма, която продължава да се изпълнява и през новия регулаторния период.

Отчетът се отнася за извършените разходи за инвестиции на база фактически констатации по проекти, включени в Националния план за инвестиции(НПИ) на Република България за периода 2013 – 2020 г. с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. и проекти заложени в бизнес-плана на „Брикел” ЕАД.

Извършените разходи за инвестиции през 2018 година са подкрепени със съответните разходни документи, които са: фактури за доставка и изграждане на активите по инвестицията, договори с доставчици, приемно-предавателни протоколи, извлечения от счетоводните регистри за отчитане на дълготрайните активи/разходите и плащанията.

Преимуществено, инвестиционната програма на ТЕЦ „Брикел” ЕАД е насочена към проекти за рехабилитация и модернизация на основно енергийно оборудване, чиято реализация ще допринесе за намаляне на емисите на парникови газове по икономически ефективен начин, и в тази връзка съгласно утвърдения Национален план за инвестиции на Република България 2013г. – 2020г., свързан с дерогацията по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО, и съобщение на Европейската комисия 2011/С99/03. „Брикел” ЕАД изпълнява планираните инвестиционни проекти, с крайни срокове за реализация в периода 2013 – 2020г.

Общата изразходвана сума за периода 01.01.2018-31.12.2018г. по проекти за инвестиции, включени в НПИ 2013г.-2020г. и проекти заложени в бизнес-плана на „Брикел” ЕАД е  8982 х.лв. реализирани по 9 инвестиционни проекта, 6 от които са включени в Националния план за инвестиции, приет в изпълнение на Директива 2009/29/ЕО, изменяща Директива 2003/87/EO.

Пет от тях:

- „Пълен инженеринг на газоплътна пещ на КА№ 1-4”

- „Монтаж на автоматична система за управление на технологичните процеси”

-„Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки”

- „Изграждане на система за изгаряне на биогорива”

-„Въвеждане на нов тип високо ефективна топлоизолация на енергийните съоръжения”

са закрити през ноември 2018г. и със  стойността на отчетените инвестиционни разходи по тях са формирани нови ДМА. В прогнозните разходи за амортизации за новия ценови период, които участват при формиране на признатите разходи за регулаторни цели са добавени разходите за амортизации, произтичащи от закритите проекти в размер на 705 х.лв.

Прилагаме инвестиционна програма за периода 01.07.2019-30.06.2020г. и отчет  за 2018г. и  отчет за периода 01.07.2018-30.06.2019г.

Регулаторна база на активите.

Предложената от дружеството призната счетоводна стойност на дълготрайните активи към  31.12.2018  г.,  които  се  използват и  са свързани  пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия възлиза на 195697 х.лв.

Брикел ЕАД определя полезния срок на годност на дълготрайните активи, включени в баланса на дружеството, съобразно действащата счетоводна нормативна уредба,  Нормите на безопасност при екслоатация, съгласно технически изисквания към надзорни машини и съоръжения, гаранционни срокове за надзорни машини и съоръжения, предполагаемо физическо износване съгласно ЕКОС, обвързаността на актива при употребата му в технологични линии с годността на останалите активи и предполагаемото морално остаряване.

Поради необходимостта да се създаде нужната горивна база за ТЕЦ в Брикел ЕАД е обусловена технологична взаимообвързаност между Брикетопроизводство и Електропроизводство, т.е. всички активи на дружеството участват в процеса на производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.

В съответствие с Указания за образуване на цените при производство на електрическата енергия прилагане на метода на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” (Указанията), в регулаторната база на активите не е включена стойността на преоценъчния резерв.

Оборотен капитал

Оборотния капитал е определен в размер на 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за съответната дейност, като не се включват разходи за амортизации, съгласно  т.32.5. от Раздел ІІ – Регулаторна база на активите на Указания за образуване цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез  метода „Норма на възвращаемост на капитала”.

За ценови период 01.07.2019-30.06.2020г. оборотният капитал за производство е в размер на 19106 х.лв, като за производство на електрическа и топлинна енергия се отнася 19083 х.лв., а за пренос на топлинна енергия - 23 х.лв.

Норма на възвръщаемост

Използваната „Норма на възвръщаемост на собствения капитал“ е утвърдената от КЕВР норма за предходния ценови период.

Използваната „Норма на възвръщаемост на привлечения капитал“ – съгласно средно претеглен лихвен процент по ползвани кредити през 2018 година. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е 10,88%.

Условно- постоянни разходи

Разходи  за амортизации

Съгласно изискванията на чл.31.1.б.«б» от Указанията за образуване на цените на  топлинната енергия и на електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвръщаемост на капитала»   прогнозата е в съответствие със счетоводната политика на „Брикел“ЕАД. Амортизационният срок на активите е съобразен с техния полезен живот, а използваният метод на амортизация е линейният. През новия ценови период 01.07.2019 г. - 30.06.2020г.  разходите  за амортизации са на нивото на 2018г. увеличени с годишната амортизационна норма на закритите проекти по НПИ.

Разходи за работна заплата и осигуровки

Разходите за работна заплата и осигуровки са увуличени спрямо базисната година с 15%.

Отчетената в „Брикел” ЕАД средна работна заплата през базисната 2018 година е 1232 лв., което представлява изоставане с 30,37% в сравнение със средната месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. в отрасъл „Енергетика“, която е в размер на 1 769 лв., съгласно данни на НСИ посочено в т. 1.3.  от Общия подход на Решение Ц-10/2018г.

Освен това увеличението на минималната работна заплата от 01.2019г.  с 9% от 510 на 560 лв.също води до ръст на разходите в дружеството.

Въпреки, че в  т. 1.3.  от Общия подход на Решение Ц-10/2018г., по отношение на разходите за заплати и възнаграждения и свързаните с тях осигурителни вноски и социални разходи се допуска увеличение на стойностите, в сравнение с отчетените такива в рамките до 10%, считаме, че то  не отчита състоянието на пазара на труда в региона на Комплекса „Марица – изток” и няма да позволи наваксване в изоставането на възнагражденията в дружеството и достигане на конкурентноспособност на пазара на труда.

Считаме, че увеличение с 15% спрямо базисната година би позволило частично наваксване на огромното изоставане в размера на възнаграждението на работниците и служителите. .Разходите за работна заплата и осигуровки за регулаторна дейност през 2018г. възлизат на 12444 х.лв, в т.ч. разходи за заплати 9892 х.лв.  и за осигуровки 2552 х.лв. За периода 01.07.2019г. - 30.06.2020г. необходимите разходи са завишени на 11376 х.лв.  разходи за заплати и 2935 х.лв за осигуровки.

Разходи пряко свързани с дейността по лицензиите

Условно- постоянните разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ за следващия ценови период са увеличени спрямо отчетната 2018 г. с  2%    на 6156 х.лв.  Отразени са в Приложение №1 Разходи за производство (от Справки №1-9).

Всички разходи са планирани спрямо действителните нужди на дружеството през новия период. Отчетения от НСИ ръст на инфлацията дава своето отражение на условно постояните като увеличение на разходите за горива, за служебни карти и пътувания, застраховки, храна, пощенски и телефонни услуги, командировки, работно облекло и т.н и т.н., т.е. до увеличаване на условно-постоянните разходи.

Разходите  за работно облекло са заложени според нормативните изисквания за осигуряване на персонала с работно облекло и предпазни средства..

Разходите за лицензионни такси също са съобразени с прогнозното производство на електрическа и топлинна енергия.

Променливи разходи

В променливите разходи се включват горива за производство, горива за разпалване- мазут, разходи за закупени СО2 квоти, разходи за балансиране, консумативи: хидратна вар, химически реагенти и смазочни материали, други променливи разходи: услуга водоподаване, електрическа енергия, депониране на пепелина и др. Допълнителната информация за отделните групи променливи разходи, е както следва:

Всички променливи разходи са съобразени с произведствената програма за новия ценови период, като се базират на отчетените такива за базовата 2018г.

Основно гориво

въглища - за периода 01.07.2019-30.06.2020г. дружеството планира горивният микс в за ТЕЦ Брикел ЕАД да се състои от четири компонента:

- сурови въглища доставяни директно от производител без обработка.

Прилагаме копие на договор №2 от 09.09.2015г. за доставка на лигнитни въглища от “Мини Марица Изток” ЕАД, в едно с допълнителните споразумения към него, включително и за 2019г..

Перото разходи за електрическа енергия, като стойността на 1 kwh електроенергия се определя по действащата еднотарифна цена за средно напрежение на EVN за съответния месец.

При определяне на разходите за гориво за ценови период 01.07.2019-30.06.2020г. са взети предвид увеличените от „Мини Марица изток“ ЕАД транспортни и маневрени такси.

- обогатени енергийни въглища – продукт, който се получава от суровите въглища в брикетна фабрика след обработка и сушене;

Разходите за произвеждания в Брикел ЕАД продукт ОЕГ необходим за работата на ТЕЦ са изчислени на база отчетни стойности за базовата година. Както е известно на Комисията, Брикел е едно сложно и особено предприятие, в което се преплитат енергийни потоци. Това преплитане на енергийни потоци  се отразява и достига до изчисляване стойностите на различните продукти произвеждани в дружеството.

- смесено гориво – обработено и складирано с показатели за горене в котлоагрегатите. Сместа се състои от няколко компонента – сурови въглища, обработено енергийно гориво /ОЕГ/ и ОЕГ-брак, т.е. браковата продукция от Брикетна фабрика.

– НКЕГ - с цел подобряване на екологичната обстановка в района предвиждаме доставки и на нискосернисто гориво.

Прилагаме справка за отчетна средна цена на  горивен микс за периода м.01- м.12.2018г. (Приложение №2) От приложението е видно, че цената на микса е 84,90 лв/тнг при калоричност 2398 ккал/кг.

Въз основа на прогнозните количества горива от съответния вид и складова наличност към 01.03.2019г., за прогнозния период цената на горивния микс е в размер на 84,50 лв/т. при калоричност 2398 ккал/кг. За което прилагаме справки приложение № 2

Гориво за разпалване

- мазут – разходите за мазут са запазени на нивото на 2018г.

Биомаса – Поради постоянно увеличаващата се цена на борсовите цени на квоти парникови газове, с едновременно намаляващите количества на безвъзмездно предоставените такива по различни програми през новия период също предвиждаме доставки и на биомаса. Договорената цена с доставчика е 24 лв/т.н.г.

Разходите за въглища през новия ценови период спрямо 2018 година са с 159750 тона  повече поради очакваното по-голямо производство на електрическа и топлинна енергия. Предвижда се подобряването на работата на дружеството да доведе до по-ниски специфични разходи на гориво както следва:

За електрическа енергия от 293,34 g/kWh на 291,52 g/kWh;

За топлинна енергия от 131,75 kg/MWh на 132,10 kg/MWh;

Разходи за вода, за закупуване на електрическа енергия,  консумативи и външни услуги през новия ценови период:

„Разходите за вода“ за производство на електрическа и топлинна енергия за новия ценови период възлизат на 286 х.лв. Те включват закупуването от НЕК ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади" на промишлена вода необходима за технологичните процеси при работа на съоръженията.

„Разходи за закупена енергия и балансиране“ за новия ценови период възлизат на 12864 х.лв. и включват закупуването на необходимото количество електрическа енергия за осигуряване на резервно захранване на съоръженията в резултат на аварийни ситуации както и разходите, възникнали в процеса на участие в балансиращия пазар. Количествата за новия ценови период са прогнозирани съответстващи на увеличената производствена програма, а цените  на база постигнатите резултати за 2018г.

„Разходите за консумативи“ - за новия ценови период възлизат на 1292 х.лв.

- При разходите за консумативи с най-голяма тежест са разходите за  хидратна вар за очистване на димни газове от серни емисии;

Разходите за консумативи включват още:

- Сярна киселина монохидрат – използва се за регенерация на Н - катионитови филтри;

- Натриева основа  – използва се за регенерация ОН- анионитови филтри;

- Железен сулфат – използва се за коагулант за сурова вода;

- Тринатриев фосфат – използва се за алкален реагент за корекция на питателна вода кам водния тракт на централата;

- Водно стъкло – алкален реагент за обработка на топлофикационния тракт;

- Натриев хлорид – за възстановяване на РОС;

- Йонообменни смоли;

- разходи за гориво-смазочни материали за въглеподавателен тракт;

Разходите за новия ценови период са прогнозирани на база отчетени през 2018г. пропорционално на производствената програма за новия период.

„Разходите за външни услуги“ за новия ценови период възлизат на 710 х.лв. и  включват  разходи за депониране на пепелина.

Квоти за емисии на парникови газове.

Производственият процес е свързан с изгарянето на въглищата и мазута, в резултат на което в атмосферата се емитират парникови газове. Заради голямото количество изгаряни въглища и мазут централата отделя значителни количества парникови газове.  Въглищата се характеризират от една страна с високо сярно и пепелно съдържание и влажност, а от друга и с много ниска калоричност. Принудено от постоянно нарастващите цени на емисии на борсата, дружеството предприема стъпки към изгаряне на биомаса, с цел намаляване на емитираните количества.

Разходите за закупуване на квоти парникови газове, са определени въз основа на емитираните и верифицирани количества емисии въглероден диоксид за 2018г., а за прогнозния период – на база планираните количества въглища и мазут необходими за изпълнение на производствената програма. От емисиите въглероден диоксид са приспаднати  безплатните квоти за топлинна енергия за битови клиенти, предвидени във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 2009/29/ЕО) както и предвидените квоти срещу инвестиции по чл.10в от цитираната директива за съответния период.

На база верифицирания доклад на дружеството за 2018 г. са изчислени среднопретеглените стойности на показателите на общия микс от гориво, които за отделните горива са определени въз основа на лабораторни измервания. Данните са показани в следващата таблица:

|  | 2018 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Дименсия | въглища | мазут | Общо |
| 1. Емисионен фактор: | tCO2/TJ | 90,5 | 7,4 |  |
| 2. Долна топлина на изгаряне: | GJ/t | 8,75 | 40 |  |
| 3. Коефициент на окисление: | - | 90,24% | 100,00% |  |
| 4. емитирани СО2 | т | 471634 | 4055 | 475 689 |

На база утвърдения от МОСВ образец-формуляр за попълване на ежегодната информация от дружествата (защитена изчислителна таблица на Еxcel, с нанесени формули за изчисление) средните стойности на емисионния фактор, долната топлина на изгаряне коефициента на окисление на общия микс и количеството гориво за прогнозния период 1.07.2019-30.06.2020 г. в размер на 947 603 т въглища и 1 010 т мазут е изчислено общото количество отделени емисии през прогнозния период в размер на 681325 т (677670 т от въглища и 4055 т от мазут).

|  | 2019 г-2020г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показател | Дименсия | въглища | мазут | Общо |
| 1. Емисионен фактор: | tCO2/TJ | 90,5 | 7,4 |  |
| 2. Долна топлина на изгаряне: | GJ/t | 8,75 | 40 |  |
| 3. Коефициент на окисление: | - | 90,24% | 100,00% |  |
| 4. емитирани СО2 | т | 677270 | 4055 | 681 325 |

На база отпуснатите безплатни квоти по чл. 10в, (параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО) за 2018 г. в размер на 153 409т и безплатни квоти  за производство на топлинна енергия в размер на 161 362 т ползвани през 2018, но отпуснати за 2019 г., е изчислен размера на безплатните квоти през 2018г.

На база отпуснатите безплатни квоти за емисии СО2 (чл. 10в, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО), за инвестиции за 2019 г. в размер на 80 681 т , а  за 2020 в размер на 0 т,  и безплатни квоти  за производство на топлинна енергия за 2020 г. в размер на 121 445 т , които ще бъдат ползвани за  2019 г. е изчислена стойността на безплатните квоти през ценовия период 1.07.2019-30.06.2020 г. в размер на 101 064 т (80681 т/2+121445 т/2).

| Безплатни квоти - дерогация по чл.10в за 2019 | 80 681 |
| --- | --- |
| Безплатни квоти за производство на топлинна енергия за 2020 г. | 121 445 |
| безплатните квоти през ценовия период 1.07.2019-30.06.2020 г. | 101 064 |
| Количество закупени емисии парникови газове 2019г-2020. | 580 261 |

Изчислено е прогнозното количество необходими за закупуване от дружеството квоти за емисии СО2 в размер на 580 261 т (681 325 т – 101 064 т).

Янилин Павлов

ИЗП.ДИРЕКТОР