**Отчетна информация за 2018г. за електрическа енергия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дименсия | Годишно | 1.2018 | 2.2018 | 3.2018 | 4.2018 | 5.2018 | 6.2018 | 7.2018 | 8.2018 | 9.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 |
| Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ | MWh | 7 837 | 627 | 690 | 625 | 576 | 705 | 546 | 670 | 633 | 644 | 736 | 667 | 718 |
| комбинирана ел. ен. |  | MWh | 7 835 | 627 | 690 | 625 | 576 | 705 | 546 | 670 | 633 | 644 | 734 | 667 | 718 |
| Некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 2,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,526 |  |  |
| Е сн |  | MWh | 335 | 17 | 36 | 25 | 24 | 32 | 30 | 30 | 28 | 24 | 33 | 34 | 21 |
|  | % | 4.3% | 2.8% | 5.2% | 4.0% | 4.2% | 4.6% | 5.4% | 4.5% | 4.4% | 3.7% | 4.5% | 5.1% | 2.9% |
| Е реализация | общо | MWh | 7 502 | 610 | 654 | 600 | 552 | 673 | 516 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 |
| собств. потребление |  | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е продажба | продажба в т. ч. : | MWh | 7 502 | 610 | 654 | 600 | 552 | 673 | 516 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 |
| на НЕК | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| на ЕРД | MWh | 7 502 | 610 | 654 | 600 | 552 | 673 | 516 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 |

**Отчетна информация за ценовия период 01.07.2018-30.06.2019 за електрическа енергия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дименсия | Годишно | 7.2018 | 8.2018 | 9.2018 | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 1.2019 | 2.2019 | 3.2019 | 4.2019 | 5.2019 | 6.2019 |
| Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ | MWh | 7 955 | 670 | 633 | 644 | 736 | 667 | 718 | 555 | 605 | 696 | 672 | 720 | 638 |
| комбинирана ел. ен. |  | MWh | 7 952 | 670 | 633 | 644 | 734 | 667 | 718 | 555 | 605 | 696 | 672 | 720 | 638 |
| некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е сн |  | MWh | 342 | 30 | 28 | 24 | 33 | 34 | 21 | 22 | 25 | 32 | 31 | 33 | 28 |
|  | % | 4.3% | 4.5% | 4.4% | 3.7% | 4.5% | 5.1% | 2.9% | 4.0% | 4.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.4% |
| Е реализация | общо | MWh | 7 613 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 | 533 | 580 | 664 | 641 | 687 | 610 |
| собств. потребление |  | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е продажба | продажба в т. ч. : | MWh | 7 613 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 | 533 | 580 | 664 | 641 | 687 | 610 |
| на НЕК | MWh | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| на ЕРД | MWh | 7 613 | 640 | 605 | 620 | 703 | 633 | 697 | 533 | 580 | 664 | 641 | 687 | 610 |

**Прогнозна информация за ценовия период 01.07.2019-30.06.2020 за електрическа енергия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дименсия | Годишно | 7.2019 | 8.2019 | 9.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 1.2020 | 2. 2020 | 3. 2020 | 4. 2020 | 5. 2020 | 6. 2020 |
| Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ | MWh | 7 910 | 661 | 661 | 720 | 696 | 672 | 720 | 360 | 648 | 744 | 648 | 696 | 684 |
| комбинирана ел. ен. |  | MWh | 7 910 | 661 | 661 | 720 | 696 | 672 | 720 | 360 | 648 | 744 | 648 | 696 | 684 |
| некомбинирана ел. ен. |  | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е сн |  | MWh | 364 | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 | 33 | 17 | 30 | 34 | 30 | 32 | 31 |
|  | % | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
| Е реализация | общо | MWh | 7 547 | 631 | 631 | 687 | 664 | 641 | 687 | 343 | 618 | 710 | 618 | 664 | 653 |
| собств. потребление |  | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е продажба | продажба в т. ч. : | MWh | 7 547 | 631 | 631 | 687 | 664 | 641 | 687 | 343 | 618 | 710 | 618 | 664 | 653 |
| на НЕК | MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ЕРД | MWh | 7 547 | 631 | 631 | 687 | 664 | 641 | 687 | 343 | 618 | 710 | 618 | 664 | 653 |