Наш рег.№ 200 / 29.03.2019 г.

- ДО

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И

ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

- Бул. „Княз Дондуков”№ 8-10

- Гр. София 1000

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на изискванията на ЗЕ и Наредбата за регулиране на цените на топлинна енергия, приложено Ви изпращаме нашите заявления за нови цени, които да влязат в сила, считано от 01 юли 2019 година, след одобрение на КЕВР.

Към заявленията бихме искали да внесем следните аргументи и пояснения, относно технико-икономическите и финансови прогнози за новия регулаторен и ценови период:

- Производствена програма и продажби на енергия.

През ценовия период 01.07.2019 година – 30.06.2020 година се предвиждат следните производствени показатели:

- Производство на ТЕ								94 021 MWh

- Доставена ТЕ за реализация, без включени търговски отстъпки	70 068 MWh

- Собствени нужди и потребление на ТЕ					  3 874 MWh

- Загуби по преноса на ТЕ							20 080 MWh

- Производство на високоефективна комбинирана ЕЕ			69 326 MWh

- Продажба на ЕЕ								66 574 MWh

- Собствени нужди на ЕЕ							  2 752 MWh

- Потребление на горива (природен газ по долна калоричност)	          196 366 MWh

- Обща ефективност на инсталацията за комбинирано производство       79.2 %

Предложените количества и производствената рамка се основават на:

- Резултатите от текущия ценови период 2018 - 2019 година;

- Прогнозните данни за ден-градуси за следващия отоплителен период 2019 - 2020 година на база средни данни за последните 5 отоплителни сезона, представени по-долу в таблицата;

- Планирани мерки за търговско развитие в т. ч. привличане на нови клиенти за отопление и БГВ чрез присъединяване на нови сгради и чрез подменяне на съществуващи сградни инсталации за БГВ и преминаване към хоризонтални инсталации за отопление;

Стойности за ден-градуси за периода от 2015 до 2020 – отчет и прогноза:

| Месец | Отчет 2015 | Отчет 2016 | Отчет 2017 | Отчет 2018 | 2019 | Прогноза 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 461 | 512 | 626 | 420 | 439 | 491 |
| Февруари | 402 | 265 | 367 | 382 | 343 | 352 |
| Март | 353 | 297 | 262 | 327 | 300 | 308 |
| Април | 193 | 49 | 238 | 104 | 144 | 146 |
| Октомври | 71 | 110 | 13 | 60 | 60 | 63 |
| Ноември | 209 | 305 | 233 | 287 | 268 | 260 |
| Декември | 382 | 525 | 337 | 441 | 418 | 421 |
| Общо | 2,070 | 2,064 | 2,075 | 2,022 | 1,971 | 2,041 |

- Условно-постоянни разходи.

2.1 Разходи за ремонт и поддръжка

Разходите за ремонт и поддръжка за новия регулаторен период са определени на база необходимостта от ремонт и поддръжка за второто полугодие на 2019 г., както и първото полугодие на 2020 г. и възлизат на 1,601 х. лв. Разходите за ремонт и поддръжка за текущия регулаторен период 2018/2019 възлизат на 1,274 х. лв., а тези за отчетната 2018 г. на 921 х. лв. като увеличението на разходите спрямо отчетната 2018 г. в текущия регулаторен период се дължи на по-високите разходи за ремонт и поддръжка на основната и второстепенната топлопроводни мрежи. Предвидените в следващия регулаторен период, по-високи разходи за ремонт и поддръжка се дължат на необходимостта от извършване на междинен ремонт на 30 000 работни часа на КГ№ 2 според изискванията на завода производител “Йенбахер”. Тези разходи са включени в разходите за ремонт и поддръжка, защото възстановяват производствените характеристики на съоръженията, без да добавят качествени или количествени подобрения и затова са предвидени в ремонтната програма на дружеството.

В разходите за ремонт и поддръжка са включени и:

- Планово обслужване на КГ№ 1,2,3,4,5 по отработени часове и изисквания на завода производител, включващо профилактика на турбо-апаратите и генераторите;

- Планово обслужване на водогрейни котли – възстановяване на изолация, ремонт и профилактика на нагревни повърхности, горивна система, газоходи, КИП и А, режимни настройки, проверка за плътност т.н.;

- Превантивна поддръжка на мрежови помпи и спомагателни съоръжения в централата;

- Годишна профилактика на силови трансформатори 20/6,3kV и трансформатори СН 6.3/0.4kV;

- Годишна метрологична проверка на средства за измерване;

- Планова профилактика на ел. уредби 20kV, 6kV, 0.4kV, прекъсвачи, релейни защити;

- Ремонт и профилактика на основна и второстепенна топлопроводна мрежа, ревизия и ремонт на камери, арматура и компенсатори.

2.2 Разходи за амортизации

Разходите за амортизация за бъдещия регулаторен период са 2 278 хил. лева. Те са определени на база амортизационната политика на дружеството и при спазване указанията на КЕВР, като отчитат движенията на активите през базисната година, включително и капитализираните към 31.12.2018 г. Увеличението с 12% спрямо отчетените разходи за амортизация през 2018 г. се дължи основно на придобитите през 2018 г. дълготрайни активи, на стойност общо 2 308 хил. лева (в преобладаващата им част заприходени в инвентарната книга в края на годината).

2.3 Разходи за заплати и възнаграждения

Разходите са определени на база действащите организационна структура, политиката за управление на човешките ресурси и средствата за работни заплати и възнаграждения. Разходите за заплати възлизат на 1 448 хил. лв, като са увеличени с 12% спрямо базисната година и 4% спрямо текущия регулаторен период. Увеличението е резултат от увеличеният щат на дружеството, което увеличение включва – увеличение на дежурния оперативен персонал 2 служители, увеличение на ремонтния персонал с 4 служители, увеличение на инженерно-техническия персонал с 1 служител, увеличение на административния персонал с 2 служители. Общо средно списъчният персонал на дружеството е увеличен с 9 служители и възлиза на 64 човека спрямо 53 човека през отчетната 2018г., което изисква съответното увеличение на фонд работна заплата и съответните социални разходи и осигуровки.

2.4 Други разходи, пряко свързани с лицензионната дейност

Тези разходи за следващия регулаторен период възлизат на 1 735 х. лв. и са на нивото на отчетените през базовия (отчетната 2018 г.) и настоящия регулаторен период.

2.4.1 Разходи за управление

Разходите за консултантски услуги по управление са пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ и не са неприсъщи за дейността на дружеството. „Веолия Енерджи Варна“  ЕАД регулярно отчита, съответно планира такъв вид разход, като част от УПР на дружеството.

В посочената позиция се отчитат разходи за ползваните от дружеството експертни услуги по управление на дейността, във всичките й направления, които се предоставят регулярно от централата на Групата Веолия. Тези разходи, фактурирани от „Веолия Енерджи България“ ЕАД на „Веолия Енерджи Варна ЕАД  включват:

Възнаграждение за управление от страна на „Veolia Environment S. A.“ (компанията-майка):

Дружествата от Група Веолия в България, за дейностите в енергетиката получават срещу възнаграждение услуги по управление от компанията-майка чрез „Веолия Енерджи България“ ЕАД. Разходите за това възнаграждение се разпределят от „Веолия Енерджи България“ ЕАД между различните дружества от Групата в България, пропорционално на относителния дял на всяко от тях в приходите от продажби. Разходите са въз основа на двата договора, описани по-долу, подписани между „Veolia Environnement S.A.“ и „Веолия Енерджи България“ ЕАД:

- "Договор за лиценз на новата търговска марка", подписан на 15.09.2014. Този договор определя, срещу възнаграждение, правото на лицензополучателя (подразделенията на Група Веолия на територията на България, в областта на енергетиката) да използват: марката Веолия, както и логото и марките образувани от тяхната транслитерация, в процеса на регистрация, и както може да се наложи в бъдеще; домейн имената (имената на домейните и свързаните с тях услуги, включително и без ограничение на електронна поща, интранет и интернет адреси); включително и условията на Веолия в дефинираната географска зона (тук, на територията на България) за преотстъпване на лиценза на това право на всеки субект, част от групата Веолия, намиращ се в географската зона.

- "Договор за услуги", подписан на 15.09.2014. По този договор „Veolia Environnement S.А.“, компанията-майка се задължава да предоставя услуги (общо управление и администрация, търговски и иновации, технически и експлоатационни, финансови, правни, комуникация, за възлагане на поръчки, човешки ресурси управление, ИТ услуги, други услуги) към всяко предприятие от Групата Веолия в рамките на дефинираната географска зона (тук, на територията на България). Таксата за тези услуги включва както преките разходи за предоставяните услуги, така и непреките разходи, които се разпределят между всички структури на групата по целия свят пропорционално на нивото на продажбите си.

Разходи по Договор за разполагаемост на персонал:

Дейностите на Веолия в сектора енергетика в България са разделени в три различни юридически лица. Въпреки това, има една напречна организация на национално ниво, на разположение за общите нужди на всички субекти. В рамките на тази организация „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ползва услуги за управление по договор за разполагаемост на персонал, и конкретно от следните лица:

Директор на Веолия за дейностите в България, който също е и член на борда на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, но не получава възнаграждение за това от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;

Финансов директор на Веолия за дейностите в България, който също е и член на борда на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, но не получава възнаграждение за това от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД;

Директор човешки ресурси на Веолия в България и Директор развитие на дейностите на  Веолия в България, които също не получават възнаграждение за това от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

Разходите, фактурирани на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за услугите по договора за разполагаемост на персонал, се оценяват на базата на действителните разходи за специалистите на разположение по договора, като се вземат предвид възнаграждението им, разходите за бизнес пътувания, телефонни разходи, разходи за автомобили и т.н., както и времето, посветено от тях на управлението на дейността на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

По този начин в дружеството, което е част от групата на Веолия, се прилагат унифициран подход и практики по управление на дейностите в енергетиката. Ползването на експертния опит на  водещи специалисти в рамките на Групата, спестява на дружеството по-високи разходи за консултантски и експертни услуги, които иначе биха били предоставяни от външни доставчици и водещи до допълнителни разходи за наемане на експертен персонал.

Искаме да отбележим в допълнение, че в разходите декларирани в позицията „Комисионни за управление“ няма дублиране на разходи, които вече да са били включени в разходната позиция „Разходи за заплати и възнаграждения“.

Предвид на това, считаме че разходите за консултантски услуги по управление за новия регулаторен период от 506 хил. лв. следва да бъдат признати като присъщи разходи за дейността на дружеството.

- Променливи разходи.

Променливите разходи са съгласно производствената програма и ефективността на производство, както от инсталациите за комбинирано производство, така и от инсталациите за производство на топлинна енергия.

Ефективността на производството (топло производство и комбинирано производство) и икономията на първично гориво при комбинираното производство се поддържат на високи нива и както и през отчетната 2018 г и настоящият регулаторен период. Ефективността на преноса се предвижда да бъде подобрена чрез оптимизиране на термо-хидравличните режими на работа на централата и мрежата.

Цената на горивото, заложена в модела за следващия регулаторен период 2019/2020 е съгласно насоките на комисията равна на настоящата цена на природния газ като към нея са прибавени разходите за капацитет и пренос, съгласно изчисленията в Приложение 5.

Цената на закупените въглеродни емисии за отчетната 2018 г. е средно-претеглената цена на реално закупените от дружеството емисии за покриване на задълженията към Националния регистър за квоти на емисии парникови газове за 2018 г.  - 23,000т закупени СО2 квоти на цена 18.77 Евро/т и 350т закупени СО2 квоти на цена 21.6 Евро/т. Цената на въглеродни емисии за следващия регулаторен период е приета съгласно указанията на Комисията от 22 Евро/т, а количествата са съгласно предвидената производствена програма с приспадане на безплатните квоти за топлинна и електрическа енергия които дружеството очаква да получи през първото тримесечие на 2020 г.

Общият размер на променливи разходи за новия регулаторен период е 13 058 хил. лв.

- РБА и инвестиции.

Регулаторната база на активите е изготвена според изискванията на Комисията, на база наличните дълготрайни активи по баланса на дружеството към 31.12.2018 г. Съгласно указанията, инвестициите за 2019 г. не са отчетени в РБА за новия ценови период, независимо от планираната дата на капитализация на съответните активи.

- Работен капитал.

Работния капитал е определен при стриктно спазване на методиката на КЕВР, на база средните салда на материалните запаси, търговските вземания и задължения, и признатия размер на паричните разходи, както следва:

|  |  | 1.1.2018 | 31.12.2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средна стойност на вземанията от клиенти | СВк | 3423 | 4014 | 3719 |
| Средна стойност на материалните запаси | СМз | 714 | 654 | 684 |
| Средна стойност на задълженията към доставчици | СЗд | 893 | 4078 | 2486 |
| Нетни приходи от продажби | НПр |  | 17368 | 17368 |
| Нетен цикъл на ОК | НЦОК |  |  | 40 |
| Годишни парични разходи | ГПР |  |  | 18238 |
| Необходим ОК | НОК |  |  | 2010 |

- Норма на възвръщаемост на собствения капитал.

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е заложена в моделите за ценообразуване на 7,00 % - равна на определената от Комисията за текущия регулаторен период 2018/2019. Искаме да отбележим, че нормата на възвръщаемост на капитала за топлофикационния сектор според утвърдените практики в ЕС би трябвало да е на нива от 10% и тези нива трябва да бъдат постигнати и в България като част от ЕС, за осигуряване на устойчивост на развитието на дружествата от топлофикационния бранш.

- Искане за компенсиране на разходи за емисии за предходен ценови период

При утвърждаване на преференциалната цена на електрическата енергия за настоящия ценови период (от 01.07.2018г.до 30.06.2019г.) с Решение № Ц-010/01.07.2018 г., КЕВР е приела за ценообразуващ разход на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД реално закупените от дружеството количества въглеродни емисии през 2017 г. като така определеният ценообразуващ елемент не е прогнозен и не се отнася за периода, за който е утвърдена цената. Този подход е в противоречие с разпоредбата на чл.31, т.2 от ЗЕ, регламентираща цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, както и с установената съдебна практика на ВАС (Решение № 16269/27.12.2018г. по адм.д.2292/2018г.; Решение № 2334 от 21.02.2018 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 2019/2017 г; Решение № 430 от 11.01.2019 г. на ВАС по адм. дело № 4876 от 2018 г., и др.).

През декември 2018 „Веолия Енерджи Варна” ЕАД е сключило и реализирало сделка за закупуване на 27 000 тона CO2 емисии при единична цена от 18.77 евро/тон (обща стойност: 506 790 евро, или 991 195.09 лв.), което е видно от приложените към настоящето заявление документи:

-	Договор с „Veolia Environment Finance“ за закупуване на емисиите,

-	Потвърждение от „Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове“  за получаване на закупените емисии и

-	Извадка от „Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове“ с информация за отразената в регистъра транзакция на получаване на емисиите.

Допълнително към горното, през март 2019, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД е сключило и реализирало сделка за закупуване на 350 тона CO2 емисии при единична цена от 21.60 евро/тон (обща стойност: 7 560 евро, или 14 786.07 лв.), което е видно от приложените към настоящето заявление документи:

-	Кореспонденция потвърждение за поръчаната и извършена сделка с „Veolia Environment Finance“ за закупуване на емисиите,

Видно от горното е, че реално направените от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД разходи за емисии парникови газове за покриване на задълженията на дружеството за 2018 г. са 1 005 981.17 лв., което представлява увеличение на тези разходи с близо два пъти спрямо предвидените по Решение № Ц-010/01.07.2018 г на Комисията разходи от 522 793.36 лв. Разликата между направения реален разход за закупуване на CO2 емисии и определеният от КЕВР размер, се явява некомпенсиран от определените от КЕВР цени разход за емисии в размер на 483 187.81 лв., за който дружеството направи изрично искане на основание чл.38, ал.2 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредба № 1 за регулиране на цените на електрическата енергия (заявление за изменение действащата цена на електрическата енергия, утвърдена с Решение № Ц- 010/01.07.2018 г. и изм. с Решение № Ц-15/01.10.2018 г., ваш вх. № Е-14-53-2/11.02.2019).

Предвид на това, че комисията не се е произнесла по заявлението, предявяваме настоящето искане за компенсиране на посочените разходи за закупуване на CO2 емисии в размер на 483 187.81 лв. в новия ценови период.

- Приложение 5 – „Определяне цена на природен газ по месеци за ценовия период на дружество“.

В Приложение 5 – „Определяне цена на природен газ по месеци за ценовия период на дружество“ с цел коректно изчисление на цената на газа, която след това участва във формиране на цената на топлинната и електрическата енергия, предлагаме да се направят следните редакции:

- Да се използват цените за тримесечен, месечен и дневен капацитет за съответстващите им периоди от справката дадена в страница 1 на файла – „Цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за газовата година 01.10.2018 г. - 30.09.2019 г. в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 г. на КЕВР приети с решение по т. 6 от протокол № 276 от 29.05.2018 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД“

- В месеците юли, август и септември 2019 г. да се използват вече договорените с доставчиците капацитети за газовата година 2019 (01.10.2018-30.09.2019) – клетки Е11:G18

- Горната промяна налага редакция на формулата за разходите за пренос, които за тези месеци трябва да се изчислят според пренесените количества, а не според договорените капацитети – клетки Е24:G24

- Заключение

На основание на потреблението на топлина енергия от клиентите на дружеството през следващия регулаторен период и свързаните с това потребление производствена програма и необходимите разходи за осъществяване на дейността - в заявлението за утвърждаване на цени на топлинната и електрическата енергия за периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г. година предлагаме за утвърждаване следните цени:

- Пределна цена на топлинната енергия, с топлоносител гореща вода 91.48 лева / МВтч, без ДДС;

- Преференциална цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ – 233.25 лева / МВтч, без ДДС;

- Заявлението, заедно с информацията приложена към него са на хартиен и магнитен носител и ще бъдат изпратени на посочените адреси. Към писмото, прилагаме следните документи:

- Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2019 година.

- Заявление за утвърждаване на цени на топлинната енергия, считано от 01.07.2019 година.

- Прогнозна информация за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала”(справки от №1 до №9), за периода 01.07.2019–30.06.2020 година.

- Отчетна информация за отчетната 2018 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до №9).

- Информация за количествата електрическа енергия:

- Отчетна информация за 2018 година,

- Отчетна информация за ценовия период 01.07.2018 – 30.06.2019 година.

- Отчетна информация за текущия ценови период 01.07.2018 – 30.06.2019 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до №9).

- Средно-претеглена цена на природния газ за 2018 година и за текущия ценови период – Приложения 2 и 5.

- Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2018 година и за текущия ценови период - Приложение 3.

- Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2018 година и за текущия ценови период - Приложение 3.

- Отчетна информация за продажбите на топлинна и електрическа енергия за 2017 година, 2018 година и за текущия ценови период – Приложения 4 и 6.

- Годишен финансов отчет за 2018 година (статистически), представен пред НАП с годишната данъчна декларация на дружеството. Одитиран годишен  финансов отчет ще Ви бъде предоставен допълнително.

- Счетоводна политика и Сметкоплан на Дружеството.

Счетоводната политика на „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, респективно нейното практическо приложение в счетоводното отчитане на дейността на Дружеството, са в пълно съответствие с изискванията на Българското счетоводно и данъчно законодателство, и Международните стандарти за финансово отчитане, и същевременно изцяло съобразени с изискванията на Единната система за счетоводно отчитане на разходите за регулаторни цели.

- Копие от публикация за предварително оповестяване на предложените цени.

- Платежни нареждания за плащане на таксите за разглеждане на заявленията.

- Договор за продажба на електрическа енергия - копие.

- Договор за доставка на природен газ - копие.

- Договор за сделката за закупуване на 27 000 тона CO2 емисии при единична цена от 18.77 евро/тон (обща стойност: 506 790 евро, или 991 195.09 лв.) през декември 2018г., сключен „Veolia Environment Finance“ от Групата на Веолия;

- Имейл-потвърждение за получаване на закупените 27,000 т СО2 емисии -  автоматично генериран от „Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове“;

- Извадка от „Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове“ с информация за отразената в регистъра транзакция на получаване на емисиите.

- Справка за продадените количества електрическа енергия за периода 01.07.2018 – 31.01.2019 г. с приложени копия на фактури.

- Кореспонденция, потвърждение за поръчаната и извършена сделка с „Veolia Environment Finance“ за закупуване на допълнителни 350 т СО2 емисии на цена 21.60 Евро/т.

С уважение:

Благовест Начев

Изпълнителен директор