О б о с н о в к а

от Ясен Кацаров

Изпълнителен директор на „Топлофикация – Перник” АД

Относно: Заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация – Перник” АД

Уважаеми господа,

Относно прогнозните ценообразуващи елементи за новия регулаторен период, Ви представяме следната обосновка:

Определяне на базисна година.

Всички отчетни данни на „Топлофикация – Перник” АД за 2020 година ще бъдат предоставени на комисията в Одитирания годишен финансов отчет за 2020 година. Прогнозната информация е определена въз основа избраната за базисна година – календарната 2020 г., глава I, т. 5 от Указанията за образуване на цените на топлинна енергия и електрическата енергия от комбинираното производство при регулиране чрез метода: „Норма на възвръщаемост на капитала” поради факта, че информацията за 2020 година е отчетна и действителна.

Производствена програма (отчет и прогноза):

През новия регулаторен период дружеството предвижда подобряване на техническото състояние на съоръженията и увеличение на производството на топлинна и електрическа енергии.

Производство на топлинна енергия

Отпусната от съоръженията топлинна енергия през прогнозния период е с 8,94 % повече от отчетната година 708 313 МВтч и е в размер на 771 650 МВтч

Топлинна енергия с гореща вода:

- Предвижда се броят потребители на топлинна енергия с топлоносител гореща вода да се запази спрямо отчетния период.

- Технологичните разходи при преноса с гореща вода за отчетния период са 52.87 %. Намеренията ни през новия регулаторен период са да ги намалим до 47,43 %.

Основният фактор, пряко влияещ на производството на топлинна енергия с гореща вода е изпълнението на лицензионната дейност: задоволяване нуждите на потребителите при различни външни температури.

Производство на електрическа енергия.

Цялото количество прогнозна електрическа енергия за новия ценови период 01.07.2021 г. — 30.06.2022 г. е изчислена съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия издадена от Министерство на икономиката и енергетиката, и чл. 162 от ЗЕ, като разчетите са направени за комбинирана електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство ВЕКП, при ΔF>=10%.

Производството на електрическа енергия през отчетния период възлиза на 280 370 МВтч, а за периода 2021-2022 се планира да бъдат произведени 296 602 МВтч.

Продадена електрическа енергия.

През отчетната 2020 г. „Топлофикация-Перник“ АД е фактурирала 221 510 МВтч. на на Свободния пазар, от които 202 751 МВтч, ВЕКП, компенсирано с премия от фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Общо произведеното нетно количество електроенергия през 2020 г. е в размер на 213 487 МВтч., през новия регулаторен период 01.07.2020 г. - 30.06.2021 г. количеството електрическа енергия за изкупуване е в размер на 222 034 МВтч,

Електрическа енергия за собствено потребление:

Прогнозните годишни количества електрическа енергия за собствени потребление на „Топлофикация-Перник“ АД през новия ценови период 01.07.2020 г.—30.06.2021 г., са планирани на база отчетните данни през базовата 2020 г.

Електрическа енергия за собствени нужди:

Електрическа енергия за собствени нужди през новия ценови период е 74 568 МВтч,  в съответствие с работния режим на съоръженията съгласно глава трета, раздел І т.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода: „Норма на възвръщаемост на капитала”.

Ремонтна програма (отчет и прогноза):

Изпълнението на дейностите от Ремонтната програма на Дружеството за 2020 г възлиза на 2 897 х.лв. за извършване на големи основни ремонти на съоръженията.

През ценови период 07.2021 - 06.2022 г. са предвидени общо разходи за  ремонт в дружеството в размер на 2 897 х.лв. Те са изчислени на база изготвената и одобрена Ремонтна програма на дружеството. Взети са под внимание продължителната експлоатация на съоръженията и липсата на средства за реализиране на програмата в пълен размер през предишните регулаторни периоди ( Приложение 3).

Стойността на ремонтните дейности е определена съгласно предварителни типови обеми по Основните и Средни ремонти. Текущите и аварийните ремонти се калкулират на база Утвърдени вътрешни трудови норми по отделните  съоръжения  и договорените часови ставки за труда.

Инвестиционна програма

През новия регулаторен период дружеството ще продължи да изпълнява част от дейностите, заложени в настоящия. Предвидени са инвестиции за проектиране и изграждане на депо за съхраняване на промишлените отпадъци от дейността и рекултивация на Сгуроотвал “7-ми септември” с цел изпълнение на екологичните норми. При основните съоръжения на централата ще бъдат подменени екрани на ПГ5. Ще бъдат доставени и подменени клапи преди прахоконцентратори на ПГ5 . За периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г.  ще се инвестира в ремонт и подмяна на елементи от топлопреносната мрежа с цел намаляване на аварийността и подобряване на услугата към клиентите.

Регулаторна база на активите.

Предложената от дружеството призната счетоводна стойност на дълготрайните активи към 31.12.2020 г.,  които  се  използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия възлиза на 89 719 х.лв.

„Топлофикация-Перник“ АД определя полезния срок на годност на дълготрайните активи, включени в баланса на дружеството, съобразно действащата счетоводна нормативна уредба, Нормите на безопасност при експлоатация, съгласно технически изисквания към надзорни машини и съоръжения, гаранционни срокове за надзорни машини и съоръжения, предполагаемо физическо износване съгласно ЕКОС, обвързаността на актива при употребата му в технологични линии с годността на останалите активи и предполагаемото морално остаряване.

В съответствие с Указания за образуване на цените при производство на електрическата енергия прилагане на метода на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала”  (Указанията), в регулаторната база на активите не е включена стойността на преоценъчния резерв.

Оборотен капитал

Оборотния капитал е определен в размер на 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за съответната дейност, като не се включват разходи за амортизации, съгласно  т.32.5. от Раздел ІІ – Регулаторна база на активите на Указания за образуване цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез  метода „Норма на възвръщаемост на капитала”.

За ценови период 01.07.2020-30.06.2021 г. оборотният капитал за производство е в размер на 23 816 х.лв.

Норма на възвръщаемост

Използваната „Норма на възвръщаемост на собствения капитал“ е утвърдената от КЕВР норма за предходния ценови период.

Използваната „Норма на възвръщаемост на привлечения капитал“ – съгласно средно претеглен лихвен процент по ползвани кредити през 2020 година. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е 3,24 %.

Условно- постоянни разходи

Разходи  за амортизации

Съгласно изискванията на чл.31.1.б.«б» от Указанията за образуване на цените на  топлинната енергия и на електрическата енергия от  комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвръщаемост на капитала»   прогнозата е в съответствие със счетоводната политика на “Топлофикация-Перник“ АД. Амортизационният срок на активите е съобразен с техния полезен живот, а използваният метод на амортизация е линейният. През новия ценови период 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г.  разходите  за амортизации са на нивото на 2020г.

Разходи за работна заплата и осигуровки

Разходите за работна заплата и осигуровки за отчетната дейност през 2020 г. възлизат на 10 391 х.лв, в т.ч. разходи за заплати 8 371 х.лв. и за осигуровки 2 020 х.лв. За периода 01.07.2021г. - 30.06.2022г. необходимите разходи са завишени на 9 526 х.лв.  разходи за заплати и 2 268 х. лв за осигуровки. Завишението е продиктувано от увеличението на минималната работна заплата от 01.2021 г.

Разходи пряко свързани с дейността по лицензиите

Условно - постоянните разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ за следващия ценови период са увеличени спрямо отчетната 2020 г. с 1,80 % .  Отразени са в Приложение №1 Разходи за производство (от Справки №1-9).

Всички разходи са планирани спрямо действителните нужди на дружеството през новия период и отчетния от НСИ ръст на инфлацията.

Разходите за лицензионни такси също са съобразени с прогнозното производство на електрическа и топлинна енергии.

Дружеството е включило разходи в размер на 2059 х. лв., поради минал давностен срок за неполучени приходи от ценово решение Ц 43/17.12.2020г. (Приложение: Справка топлинна енергия 2018-2019г.).

Променливи разходи

В променливите разходи се включват горива за производство, горива за разпалване - пр. газ, разходи за закупени СО2 квоти, разходи за балансиране, консумативи: хидратна вар, химически реагенти и смазочни материали, други променливи разходи: услуга водоподаване, електрическа енергия и др. Допълнителната информация за отделните групи променливи разходи, е както следва:

Всички променливи разходи са съобразени с производствената програма за новия ценови период, като се базират на отчетените такива за базовата 2020г.

Основно гориво за периода 01.07.2021-30.06.2022 г.

Дружеството планира горивният микс за ТЕЦ „Република“ да се състои от:

- сурови кафяви въглища

При определяне на разходите за гориво за ценови период 01.07.2021-30.06.2022 г. в изпълнение на Договор № 102 от 2014 г. за покупко – продажба на кафяви въглища.

Прилагаме копие на Договор № 102 от 2014г. и Допълнителните споразумения към него.

- Обогатени с енергийно гориво (ОЕГ) енергийни въглища

Прилагаме копие на Договор № 99 от 2013г. и Допълнителните споразумения към него.

Въз основа на прогнозните количества горива от съответния вид и складова наличност към 01.03.2021 г., за прогнозния период цената на горивния микс е в размер на 74,27 лв/т.н.г. при калоричност 2100 ккал/кг. за което прилагаме справки Приложение № 2.

Разходи за вода, за закупуване на електрическа енергия,  консумативи и външни услуги през новия ценови период:

„Разходите за вода“ за производство на електрическа и топлинна енергия през новия ценови период възлизат на 180 х.лв. Те включват промишлена вода необходима за технологичните процеси при работа на съоръженията.

„Разходи за закупена енергия и балансиране“ за новия ценови период възлизат на      3 446 х.лв. и включват електроенергия за абонатните станции, както и разходите,  възникнали в процеса на участие в балансиращия пазар.

„Разходите за консумативи“ - за новия ценови период възлизат на 937 х.лв.

- При разходите за консумативи с най-голяма тежест са разходите за  хидратна вар за очистване на димни газове от серни емисии;

Разходите за консумативи включват още:

- Сярна киселина монохидрат – използва се за регенерация на Н-катионитови филтри;

- Натриева основа – използва се за регенерация ОН-анионитови филтри;

- Хидротан;

- Хидро-хикс – добавка за котлова вода;

- Ферихлорид;

- Железен сулфат – използва се за коагулант за сурова вода;

- Тринатриев фосфат – използва се за алкален реагент за корекция на питателна вода кам водния тракт на централата;

- Йонообменни смоли;

- разходи за гориво-смазочни материали за въглеподавателен тракт;

Разходите за новия ценови период са прогнозирани на база отчетени през 2020г.

Квоти за емисии на парникови газове.

Разходи за закупуване на емисии на парникови газове:

В съответствие с изискванията на нормативната база ТЕЦ „Република” притежава  издадено от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) разрешително за емисии на парникови газове. Същото е актуално към дата 30.03.2021 г.

Ежегодно – в срок до 31 март Дружеството е задължено за предходната календарна година (01.01-31.12) да предостави в ИАОС верифициран „Доклад за емисии на парникови газове”. Към дата 30.03.2021 г. в ИАОС  е входиран верификационен доклад. Не е получено от ИАОС потвърдително писмо.

До 30 април ежегодно Дружеството е задължено да осигури квоти в размер равен на верифицираните по сметката си в „Регистъра за емисии на парникови газове” (при неизпълнение на това задължение на операторите се налагат санкции в размер 100 Евро за всеки тон невърнати квоти на емисии).

Законодателството не предвижда изчисление и верифициране на емисии по отделни месеци, тримесечия или други периоди.

Разходи за емисии за 2020 год.

За 2020 год. верифицираните емисии от дейността на Дружеството са: 105 109 тона. Данните са от 30.03.2021 год.

В срок до 15.04.2021 г. очакваме потвърдително писмо от ИАОС относно приемане на доклада.

За 2020 г. към дата 30.03.2021 г. са закупени 105 109 квоти за емисии.

Разходи за емисии за 2021 - 2022 год.

За периода 01.07.2021-30.06.2022 год. прогнозното количество на закупените емисии ще бъде:

- 328 263 т. при изгорени твърди горива – 486 150 т., природен газ -26 800 000 м3.

С уважение,

Ясен Кацаров

Изпълнителен директор