“ТОПЛОФИКАЦИЯ–СЛИВЕН-ИНЖ.АНГЕЛ АНГЕЛОВ” ЕАД

ОБОСНОВКА

ЗА ПРОГНОЗНИТЕ ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА

ЦЕНОВИ ПЕРИОД 2024 г. - 2025 г.

Представените Справки от 1 до 9 с Приложението от електронния модел и данните в тях са изготвени в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия при регулиране чрез метода “Норма на възвръщаемост на капитала” и включват: отчетни данни за 2023 г. и прогнозни за едногодишен период, от 1.7.2024 г. до 30.6.2025 г.

1. ПРОИЗВОДСТВО.

Производството на електрическа и топлинна енергия е съобразено с настъпилите промени в броя, индивидуалното потребление на клиентите на гореща вода и метеорологичните условия за град Сливен. През 2023 г. дружеството реализира ххххххх МВтч топлинна енергия с гореща вода. Тенденцията за повишаване на средните месечни температури през последните няколко години, доведе до намаляване на продажбите на топлинна енергия за отопление. В допълнение намаляващия брой на населението и проявената демографска криза в цялата страна и града, води и до намалено ползване на битова гореща вода. Независимо, от установената тенденция за общо намаление, за предстоящия ценови период с цел оптимизиране цената на топлинната енергия, и предвиждането за работа на съоръженията през целия регулаторен период без спиране, в прогнозата дружеството запазва количеството в същия порядък на отчетената през базовата година- хххххх МВтч. За 2023 г. продадената топлинна енергия с пара е хххххх МВтч. За предстоящия ценови период прогнозираме спад в размер на около хххх% или хххххх МВтч реализирана.

Количествата електрическа енергия са резултантни от комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, при минимално паропроизводство на енергийните котли и постигнати показатели за ефективност през 2023 г. Планирано спиране за ремонт на съоръженията за комбинирано производство хххх.2025 г. – хххх.2025 г.

Собствените нужди от електрическа енергия, са съобразно работещите ел.двигатели на вентилатори, помпи, съоръжения свързани с подготовка на горивото за изгаряне, захранване на котлите с вода, подаване на варов разтвор към сероочистващата инсталация и др.

2. РАЗХОДИ.

2.1. Условно-постоянни разходи.

През 2023 г. трендът на повишение на цените на стоки и услуги се забави, но въпреки това остана значителен. Повишението засегна всички видове разходи, което доведе до увеличението им. За отразяване на този икономически процес, след извършен анализ и преценка на всеки разход, в настоящето заявление съответният разход е повишен с прогнозен процент. За основната част от разходите дружеството се съобразява с процента на отчетената от Националния статичстически институт за 2023 г. инфлация, в размер на хх% и действащшите действащи договори.

Разходи за заплати. Съгласно вътрешните правила, при промяна размера на минималната заплата се променят и заплатите на работещите в дружеството. От 01.01.2024 г., с изменение на Кодекса на труда за определяне начина на изчисляване на МРЗ, постановление №193/12.10.2023 г. на Министерски съвет за приемане на нейното увеличение с хх% от ххх лева на ххх лева, както и предстоящото увеличение от 1.1.2025 г. с хх% от ххх лв. на ххх лв., сумарното увеличение ще бъде с хх%. Предвиденото от дружеството увеличение на разходите за заплати и възнаграждение отразява посочения ръст от хх%. Друга причина, поради която е наложително увеличение на възнаграждението е ниското възнаграждение за полагания труд в тежките условия на работа, все по- трудното задържане и голямо текучество на работници, непрекъснато увеличаващи се цени в страната.

От 1.1.2024 г., цената на водата за град Сливен, доставяна от „ВиК” ООД Сливен е увеличена с хх %, от хх лв/м3 на хх лв/м3  без ДДС. За предстоящия период, със същия процент е увеличен и отчетения през 2023 г. разход. Отчитайки значителното увеличение на цените на хранителните стоки в страната, поради намаленото българско производство и внос, прогнозните разходи за безплатна храна съгласно нормативен документ, са увеличени с хх%, спрямо 2023 г.

Елементите по позицията с установено най-голямо увеличение на цените и разходите, са за „материали за текущо поддържане”. Поради това, прогнозното им увеличение е с хх%, спрямо 2023 г.

Прогнозните разходи за амортизации са съобразени с отчетените през  2023 година, въведените в експлоатация съоръжения през същата година, такива с изтекъл амортизационен срок, и са запазени в същия размер.

През тази година изтича двугодишния срок за метрологична проверка на част от топломерите в абонатните станции. Предвиждаме разхода за тези проверки да възлезе на хх х.лв., което е показано в модела, в разходи за проверка на уреди в преноса.

През 2023 г. след направен анализ на състоянието на база проявени дефекти и с цел оптимизиране работата на централата се насочиха усилия към ремонт на генериращи съоръжения – енергийни котли, турбина и електрогенератор. Цел бе и изпълнение на мероприятия за подобряване топлоизолациите на основни и спомагателни съоръжения за намаляване загубите на топлина.

Разпределението на разходите по цехове и звена при обща стойност ххх х.лв. за извършените през годината ремонти е:

Ремонт на съоръженията по енергиен котел 1 и енергиен котел 2, включително ремонт нагревни повърхнини на ЕК2 и подмяна ПП IV – ххх х.лв.

Ремонт на турбоагрегат и турбинно оборудване за ххх х.лв., включващ: проверка и ремонт на лагери, клапанна кутия, клапани ВН, сервомотори, маятникова настройка, регулираща и маслена системи, проверка ротор електрогенератор.

Ремонт на съоръженията в горивоподаване за ххх х.лв.

Ремонтите на електро и КИП и А съоръжения са за ххх х.лв.

Ремонта по съоръженията и сгради в ХВО са за ххх х.лв.

В направление пренос и разпределение на топлинна енергия, е извършена ремонтна дейност за ххх х.лв., включваща : ремонт на промишлени парни и водни магистрали, градски водни магистрали и отклонения, АС и помпи, възстановяване на хоризонтална планировка след аварии и.

Ремонта на съоръжения за очистване е на стойност ххх х.лв.

Инвестиционните разходи на дружеството са за ххх х.лв.

Разпределението им е, както следва :

Инвестиции в цех КТЦ за ххх х. лв., които включват дейности по ЕК1, EK2 и КВГМ

Доставка на машини, инструменти и инвестиции в Ел цех, ХВО и автотранспорт за ххх х. лв.

Проектиране, доставка и изграждане на нови битови топлофикационни отклонения и абонатни станции, както и рехабилитация на топлопреносната мрежа за ххх х.лв.

Инвестиции в депо за промишлени отпадъци за ххх х лв.

Инвестиции в доставка на когенератори за ххх х лв.

За предстоящия ценови период ремонтните дейности са свързани с изпълнение на оптимално необходимите задачи с приоритет, необходимост от подобряване техническото състояние на електрогенериращите съоръжения и поддържането им в изправност, както и на съоръженията за пренос на топлинна енергия, с цел гарантиране непрекъснато топлоподаване към клиентите на топлинна енергия. Планираните ремонтни дейности по видове и съоръжения са показани в приложената ремонтна програма.

За осигуряване на свободен обем на ППС за сгуропепелни маси в размер на ххх м3, се провежда обществена поръчка с обща стойност  ххх хил. лв.

Съгласно Указанията, в УПР не са включени разходи извършвани във връзка с приходи от присъединяване, услуги, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, и др.

В регулаторната база на активите, са включени само тези активи, които са свързани с изпълнението на лицензионните дейности. Не са включени активи, които са свързани със социални разходи и др.

Стойността на оборотния капитал е определен съгл. т.32.5 от Указанията.

2.2. Променливи разходи. Променливите разходи са за: горива; електрическа енергия; вода за технологични нужди; такса за водоползване съгл. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване; реагенти за обработка на водата; консумативи за инсталацията за очистване на димните газове от серен диоксид; акциз съгл. Закона за акцизите и данъчните складове; квоти за емисии парникови газове.

Разходи за горива. За осигуряване на производствените нужди, дружеството предвижда оптимално съотношение на горивния микс, при спазване на изисквания за икономичност, екологични, осигуряване резерви от горива.

За предстоящия регулаторен период, дужеството ще ползва смес от наличните въглища от складовото стопанство, доставени през 2023 г. и 2024 г. Горивната смес ще се формира от българските ООЕГ и шисти и вносни- каменни антрацитни. Средната цена на въглищния микс при отчитане на доставните разходи, качествените и количествените показатели е показана в ценовия модел. От особено значение за цената на горивата е изминалата 2023 г. (базовата година), през която поради съществуващите икономически обстоятелства породени от външни фактори, като: забрана за внос, дефицит, високи пазарни цени на нефт, природен газ, въглища и други енергоносители, всички пазарни участници се запасяваха. „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД не беше изключение от тях. От сегашна гледна точка ситуацията е променена, като това намира отражение в по-ниски цени на горивата, но и по-ниски продажни цени на електрическата енергия. Дружеството получава по-малко приходи от продажбата на електрическа енергия на борсата поради по-ниската борсова цена („отчетна пазарна цена”) в сравнение с необходимите приходи при „прогнозна пазарна цена” ххх лв/МВтч, определена от Комисията.

Цената на биогоривата в сравнение с базовата година, е увеличена от ххх лв/тнг на ххх лв/тнг до склад на дружеството.

Включените в производствената програма видове и количества горива, са в съответствие с комплексното разрешително на дружеството, приложено към настоящето заявление за утвърждаване на цените.

Изпълнявайки екологичните изисквания за допустими норми на отделяне на серен диоксид, през ценовия период 2024 г. – 2025 г. „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД ще използва хидратна вар за газоочистващата инсталация в размер на ххх тона на обща стойност ххх х.лв. Завишението спрямо  отчетната 2023 г. е продиктувано единствено от технологичната необходимост за изпълнение на нормите за серен диоксид до ххх мгр/м3. Във връзка с повишеното количество варов разтвор е завишено количеството вода съответстващо на режима на работа на газоочистващата инсталация.

Дружеството задоволява нуждите от вода за технологични нужди от каналната мрежа на „Напоителни системи” ЕАД. На 25.01.2024 г., получихме уведомление за предстояща рехабилитация на магистрален канал, част от който е участъка по който се доставя вода за нуждите на Топлофикация. Продължителността на рехабилитация, когато няма да се подава вода към нас включва месеците ноември и декември 2024 г. (началото на отоплителния сезон). За дружеството това е кризисна ситуация, поради липса на друг източник. След полученото уведомление и извършени проучвания, единствения възможен доставчик се оказа “Водоснабдяване и канализация” ООД- Сливен. Продажните цени на „ВиК” ООД Сливен към момента на доставката значително превишават цените на „Напоителни системи” ЕАД, поради което предвиждаме увеличение на разходите за вода за посочените месеци. Прогнозните количества вода за технологични нужди за захранване на парогенераторите, производство на пара, и за допълване на топлопреносната мрежа са запазени на нивото на 2023 г.

Разходите за материали използвани при химична обработка на сурова вода, химикали и реагенти, като сярна киселина, натриева основа, железен трихлорид, сол и др. са повишени с процента на инфлация.

За предстоящия регулаторен период дружеството може да разполага с до ххх тона безплатни емисии, поради което предвижда да закупи разликата между емитираното количество и посочените ххх тона. Необходимото количество е изчислено съгласно указанията за предвидените по производствена програма горива, чрез формуляра за докладване на годишни емисии от операторите на инсталации, и постигнати показатели през отчетната 2023 г. Прогнозния брой квоти за следващия ценови период 2024 г. – 2025 г. е показан в Справка № 4 в ценовия електронен модел и справка за емисии парникови газове. Разходът за закупуването им е изчислен при цена ххх евро на тон.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. П. КОСТОВ